ДСТУ Б В.2.7-130:2007
ДСТУ Б В.2.7-130:2007
ДСТУ Б В.2.7-130:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ



Будівельні матеріали

ПРОФІЛІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ ДЛЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.7-130:2007
Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

                                                               2007
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ВАТ «КиївЗНДІЕП») за участю фірми “profine GmbH”
РОЗРОБНИКИ: О.Ващук; Є.Євграфова;  О.Московських; Н.Новицька;  Г.Поляков, канд. техн. наук (керівник розробки); С.Файбушевич,канд. техн. наук; Ю.Хван; Е.Чичваріна

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

   Наказ Мінбуду України від 

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4  НА ЗАМІНУ  ДСТУ Б В.2.6-15-99  у  частині: розділ1 абзац 4 рядок 4; 4.3.2 – 4.3.11; 7.19 - 7.25; додаток Ж; додаток Н.





Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінбуду України

Мінбуд України, 2007

ІІ

ЗМІСТ

С.

1
Сфера застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1

2
Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2

3
Терміни та визначення понять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9

4
Класифікація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11

5
Технічні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13


5.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13


5.2 Основні розміри, вимоги відхилень розмірів профілів і їх форми 
13


5.3 Вимоги до конструкції профілів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14


5.4 Вимоги до сировини і матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17


5.5 Маркування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17


5.6 Пакування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18

6
Вимоги безпеки та охорони довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19

7
Правила приймання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22

8
Методи контролювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
27

9
Правила транспортування та зберігання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
33

10
Гарантії виробника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34

Додаток А
Приклади перерізів профілів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35

Додаток Б
Метод визначення опору кліматичним впливам оцінки довговічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

Додаток В
Метод визначення міцності зчеплення ламінованого оздоблювального покриття з профілем . . . . . . . . . . . . . . . . 

46

III

