[image: image1.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ


Будівельні матеріали

 Скло з низькоемісійним м`яким покриттям. 

Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, MOD)

ДСТУ Б.В.2.7 - ХХ:200Х  

(проект, перша редакція)


Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва  України
200Х

ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:  Технічний комітет стандартизації  ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ    Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України 

від  “___” _______ 200_  р.  № ___

 3 Стандарт в частині вимог до скла з низькоемісійним м`яким покриттям гармонізований та відповідає:

     міждержавному стандарту ГОСТ 31364-2007 „Стекло с низкоэмиссионным  мягким покрытием. Технические условия”

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 
Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


	ЗМІСТ


1      Сфера застосування ........................................................................

2      Нормативні посилання ....................................................................

3      Терміни та визначення понять........................................................

4      Основні параметри і розміри......................................................

5      Технічні вимоги .............................................................................

6      Вимоги безпеки..............................................................................

7      Вимоги охорони довкілля...............................................................

8       Правила приймання.......................................................................

9       Методи контролювання................................................................

10     Правила транспортування та зберігання ......................................

11     Вказівки по переробці…………………………..........................................

12     Гарантії виробника..........................................................................

Додаток А. Довідкові теплотехнічні характеристики склопакетів



	С.










ІІ                 ( Міністерство регіонального розвитку та  будівництва України, 200_








