С. 2
ДБН В.1.2-2:2006

ДБН В.1.2-2:2006
С.75

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

Норми проектування

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.1.2-2:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ 

2006

ПЕРЕДМОВА

	РОЗРОБЛЕНО
	Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій 
ім. В.М. Шимановського» (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського)

	
	Розробники: В.М. Гордеєв, д.т.н., М.О. Микитаренко, к.т.н., 
А.В. Перельмутер, д.т.н. (керівник розробки),
В.М. Шимановський, чл.-кор. НАН України,
О.В. Шимановський, д.т.н.

	
	За участю: 
Донбаська Національна академія будівництва та архітектури

Є.В. Горохов, д.т.н., С.В. Турбін, к.т.н.

	
	Полтавський Національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка
В.А. Пашинський, д.т.н., С.Ф. Пічугін, д.т.н.

	
	Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ
B.C. Карпіловський, к.т.н., Е.З. Криксунов, к.т.н.

	ПОГОДЖЕНО
	МНС України, лист від 18.03.2005 р. № 02-2651/152
МНС України Держгідромет, лист від 19.12.2005 р. № 25/1040
МНС України Держпромгірнагляд, лист від 03.03.2005 р.
№ 06-6а/1221

	ВНЕСЕНО
	Управління технічного регулювання в будівництві

	ПРИЙНЯТО
	наказ Мінбуду України від 3 липня 2006 р. № 220

	НАДАНО ЧИННОСТІ
	з 1 січня 2007 р.

	УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
	Визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП 2.01.07-85, крім розділу 10


ЗМІСТ

41
СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ


42
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


43
ВИЗНАЧЕННЯ


44
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


95 ВАГА КОНСТРУКЦІЙ ТА ҐРУНТІВ


106 НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УСТАТКУВАННЯ, ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, 
СКЛАДОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ


157 КРАНОВІ НАВАНТАЖЕННЯ


208 СНІГОВІ НАВАНТАЖЕННЯ


249 ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ


3310 ОЖЕЛЕДНО-ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ


3911 ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ


4212 ІНШІ НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ


43Додаток А  (довідковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468507" 
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


44Додаток Б (довідковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468509" 
ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. ПОЗНАЧЕННЯ


46Додаток В (довідковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468511" 
ПРИБЛИЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ 
І СПОРУД (у роках)


47Додаток Г (довідковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468513" 
МОСТОВІ ТА ПІДВІСНІ КРАНИ РІЗНИХ 
ГРУП (приблизний перелік)


48Додаток Д  (обов'язковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468515" 
НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УДАРУ КРАНА 
ОБ ТУПИКОВИЙ УПОР


49Додаток Е  (довідковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468517" 
ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ 
І ВПЛИВІВ ДЛЯ МІСТ УКРАЇНИ



Додаток Ж  (обов'язковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468519" 
СХЕМИ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
І КОЕФІЦІЄНТИ 
55

63Додаток І (обов'язковий) 

 HYPERLINK \l "_Toc152468521" 
СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І 
АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ Саеr




ДЕРЖАВНІ
БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
	Система забезпечення надійності
та безпеки будівельних об'єктів
	ДБН
В.1.2-2:2006

	Навантаження і впливи
норми проектування
	Замість СНиП 2.01.07-85,
за винятком розділу 10


Обов'язкові вимоги цих норм надруковані шрифтом, рекомендовані положення та пояснення – дрібним курсивом.
1
СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування будівельних конструкцій та основ будівель і споруд, що зводяться або реконструюються, і встановлюють основні положення та правила щодо визначення навантажень і впливів, а також їхніх сполучень.
1.2 Навантаження і впливи на будівельні конструкції і основи будівель та споруд, що відрізняються від традиційних (об'єкти атомної енергетики, мости, гідротехнічні споруди, опори ПЛ високої напруги і портали ОРП, теплиці та оранжереї тощо), а також ті, що мають спеціальне походження (сейсмічні, хвильові, від транспортних засобів тощо) треба визначати за спеціальними технічними умовами і нормами, які доповнюють та уточнюють положення цих норм.
Примітка 1. Далі за текстом, де це можливо, термін "вплив" замінено терміном "навантаження", а слова "будівлі і споруди" замінено на слово "споруди".
Примітка 2. В необхідних випадках (при розробленні проектів реконструкції, при проектуванні унікальних споруд тощо) значення навантажень та коефіцієнти їхнього сполучення допускається встановлювати шляхом імовірнісного обґрунтування з використанням наявних статистичних даних. При цьому атмосферні навантаження допускається встановлювати за даними Державної метеорологічної служби України, а також даними відомчих метеослужб, атестованих Державною метеорологічною службою України.
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах використано посилання на документи, наведені у додатку А.
3
ВИЗНАЧЕННЯ

У цих нормах використано терміни та визначення згідно з ГОСТ 27751, а також терміни та визначення, наведені у додатку Б.
4
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1
При проектуванні потрібно враховувати навантаження, що виникають під час зведення та експлуатації споруд, а також при виготовленні, зберіганні та транспортуванні будівельних конструкцій.
Класифікація навантажень
4.2
Навантаження та впливи поділяються на механічні та немеханічної природи, які призводять до зниження несучої здатності і експлуатаційної придатності конструкцій.
Механічні впливи, що враховуються в розрахунку безпосередньо, розглядаються як сукупність сил, прикладених до конструкції (навантаження) або як вимушені переміщення і деформації елементів конструкції. Впливи немеханічної природи (наприклад, впливи агресивного середовища), як правило, враховуються в розрахунку опосередковано.

4.3
Прийнята класифікація навантажень забезпечує можливість розрахунку будівельних конструкцій з урахуванням необхідних розрахункових ситуацій та граничних станів, а саме:
а) перевірку міцності, стійкості та інших критеріїв несучої здатності при одноразовому навантаженні в екстремальних умовах експлуатації (аварійна розрахункова ситуація або стабільна чи перехідна розрахункова ситуація, що може реалізуватися обмежене число разів за строк служби), що відповідає перевірці граничних станів la, lb, 1c, 1d, le і 1f за 1.4 ГОСТ 27751;
б)
перевірку жорсткості та тріщиностійкості в режимі нормальної експлуатації (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 2а, 2b, 2c, 2d і 2е за 1.4 ГОСТ 27751;
в)
перевірку витривалості при повторних навантаженнях (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 1а і 2b за 1.4 ГОСТ 27751;
г)
урахування повзучості матеріалів та інших реологічних процесів при дії постійних і довготривалих навантажень (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 1f, 2a і 2d за 1.4 ГОСТ 27751.
4.4 Залежно від причин виникнення навантаження і впливи поділяються на основні та епізодичні.
4.5 Залежно від змінюваності у часі впливи поділяються на постійні та змінні.
Залежно від тривалості неперервної дії змінні навантаження і впливи поділяються на тривалі, короткочасні та епізодичні.
Навантаження, що виникають при виготовленні, зберіганні та перевезенні конструкцій, а також при зведенні споруд, слід враховувати при розрахунках як короткочасні.
4.6 Встановлений термін експлуатації конструкції Tef приймається за технічним завданням, а в разі його відсутності може бути прийнятий за додатком В.
4.7 Основою для призначення навантажень є їхні характеристичні значення.
При розрахунку несучих конструкцій і основ слід враховувати коефіцієнт надійності за відповідальністю 
[image: image2.wmf]n

g

 згідно з ГОСТ 27751.
На коефіцієнт надійності за відповідальністю слід множити характеристичні значення навантажень або навантажувальний ефект (внутрішні сили і переміщення конструкцій і основ, що спричиняються навантаженнями і впливами).
Розрахункові значення навантажень визначаються множенням характеристичних значень на коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image3.wmf]f

g

 який залежить від виду навантаження.
4.8
Залежно від характеру навантажень та мети розрахунку за 4.3 використовуються чотири види розрахункових значень: граничне, експлуатаційне, циклічне, квазіпостійне.
Указані види навантажень слід застосовувати у відповідності із табл. 4.1. Буквами вказано перелічені в 4.3 типи розрахунків, для виконання яких використовуються ті чи інші види розрахункових значень.
4.9
Для перевірки граничних станів першої групи використовуються граничні розрахункові значення навантажень.
4.10
Для перевірки граничних станів другої групи навантаження встановлюються залежно від умов експлуатації конструкції, яка розглядається, а саме:
якщо вихід за граничний стан може бути допущений у середньому один раз за Тn років, то перевірка виконується з використанням граничного розрахункового значення, що відповідає періоду Тn;

Таблиця 4.1
	Розрахункове значення
	Використання видів навантажень за типом розрахунку

	
	Основні
	Епізодичні

	
	Постійні
	Змінні
	

	
	
	Тривалі
	Короткочасні
	

	Експлуатаційне
	б, г
	б
	б
	

	Граничне
	а
	а
	а
	а

	Циклічне
	
	в
	в
	

	Квазіпостійне
	
	г
	
	


якщо вихід за граничний стан другої групи може бути допущений протягом певної частки 
[image: image4.wmf]h

 (0<
[image: image5.wmf]h

<1) встановленого терміну служби конструкції Тef то перевірка виконується з використанням експлуатаційного розрахункового значення, що відповідає цій частці встановленого терміну служби (
[image: image6.wmf]h

Тef).

Перехід до розрахункових значень виконується множенням на коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image7.wmf]f

g

 (Тn) чи 
[image: image8.wmf]f

g

 (
[image: image9.wmf]h

Tef ). Значення 
[image: image10.wmf]h

 приймається за нормами проектування конструкцій залежно від їхнього призначення, відповідальності та наслідків виходу за граничний стан.
Характер перевірки, а також значення Тn і 
[image: image11.wmf]h

 встановлюються нормами проектування конструкцій чи технічним завданням з урахуванням призначення, особливостей роботи та умов експлуатації конструкції. Так, наприклад, періодичність перевищення вимог жорсткості Тn може дорівнювати міжремонтному періоду або іншому відрізку часу, характерному для режиму експлуатації конкретної конструкції. Частка 
[image: image12.wmf]h

 встановленого терміну служби призначається виходячи з експлуатаційних вимог.
Для об'єктів масового будівництва допускається приймати 
[image: image13.wmf]h

 = 0,02.
4.11
До постійних навантажень слід відносити:
а)
вагу частин споруд, у тому числі вагу несучих та огороджувальних конструкцій;
б)
вагу та тиск ґрунтів (насипів, засипок), гірничий тиск.
Зусилля від попереднього напруження, що зберігаються у конструкції чи в основі, слід враховувати при розрахунках як зусилля від постійних навантажень.
4.12
До змінних тривалих навантажень слід відносити:
а)
вагу тимчасових перегородок, підливок та підбетонок під обладнання;
б)
вагу стаціонарного обладнання: верстатів, апаратів, моторів, місткостей, трубопроводів з арматурою, опорними частинами та ізоляцією, стрічкових конвеєрів, постійних підйомних машин з їхніми канатами та напрямними, а також вагу рідких та твердих речовин, що заповнюють обладнання;
в)
тиск газів, рідин та сипучих тіл у місткостях та трубопроводах, надлишковий тиск та розрідження повітря, що виникає при вентиляції шахт;
г)
навантаження на перекриття від складованих матеріалів і стелажного обладнання у складських приміщеннях, холодильниках, зерносховищах, книгосховищах, архівах та подібних приміщеннях;
д)
температурні технологічні впливи від стаціонарного обладнання;
е)
вагу шару води на водонаповнених плоских покриттях;
ж)
вагу відкладень промислового пилу, якщо його накопичення не виключене відповідними заходами;
з)
навантаження від людей, худоби, обладнання на перекриття житлових, громадських та сільськогосподарських будівель з квазіпостійними розрахунковими значеннями;
і) вертикальні навантаження від мостових та підвісних кранів з квазіпостійними розрахунковими значеннями;
к) снігові навантаження з квазіпостійними розрахунковими значеннями;
л) температурні кліматичні впливи з квазіпостійними розрахунковими значеннями;
м) впливи, обумовлені деформаціями основи, які не супроводжуються докорінною зміною структури ґрунту;
н) впливи, обумовлені зміною вологості, компонентів агресивного середовища, усадкою і повзучістю матеріалів.
4.13
До змінних короткочасних навантажень слід відносити:
а)
навантаження від устаткування, що виникають у пускозупинному, перехідному та випробувальному режимах, а також під час його перестановки чи заміни з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
б)
вагу людей, ремонтних матеріалів у зонах обслуговування та ремонту устаткування з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
в)
навантаження від людей, худоби, устаткування на перекриття житлових, громадських та сільськогосподарських будівель з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями, крім навантажень, зазначених у 4.12 а, б, в, г;
г)
навантаження від рухомого підйомно-транспортного устаткування (навантажувачів, електрокарів, кранів-штабелерів, тельферів), а також від мостових та підвісних кранів з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
д)
снігові навантаження з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
е)
температурні кліматичні впливи з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
ж)
вітрові навантаження з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;
з)
ожеледні навантаження з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями.
4.14
До епізодичних навантажень належать: а) сейсмічні впливи;
б) вибухові впливи;
в)
навантаження, викликані різкими порушеннями технологічного процесу, тимчасовою несправністю чи руйнуванням обладнання;
г)
впливи, обумовлені деформаціями основи, які супроводжуються докорінною зміною структури ґрунту (при замочуванні просадкових ґрунтів) або його осіданням у районах гірничих виробок і в карстових районах.
Характеристичні і розрахункові значення епізодичних навантажень визначаються спеціальними нормативними документами.
Сполучення навантажень
4.15 Сполучення навантажень формуються як набір їхніх розрахункових значень або відповідних їм зусиль і/або переміщень, що використовується для перевірки конструкції або основи у певному граничному стані і в певній розрахунковій ситуації. Припускається, що всі навантаження в обраному сполученні одночасно впливають на об'єкт розрахунку.
4.16 До сполучення повинні входити навантаження, які найбільш несприятливо впливають на конструкції (основи) з точки зору граничного стану, що розглядається. Впливи, які взаємно виключають один одного, не можуть входити до одного сполучення.
4.17 В розрахунках конструкцій можуть бути використані сполучення двох типів – основні та аварійні.
Для перевірки граничних станів першої групи використовують основні сполучення, які включають постійні навантаження з граничними розрахунковими значеннями, граничні розрахункові, циклічні або квазіпостійні значення змінних навантажень.
Для перевірки граничних станів другої групи використовують основні сполучення, які включають постійні навантаження з експлуатаційними розрахунковими значеннями, а також експлуатаційні розрахункові, циклічні або квазіпостійні значення змінних навантажень.
До аварійного сполучення крім постійних і змінних навантажень може входити тільки один епізодичний вплив.
В аварійних сполученнях навантажень, зумовлених вибуховими впливами або навантаженнями від зіткнення транспортних засобів з елементами споруд, допускається не враховувати короткочасні змінні навантаження, наведені у 4.13.
У деяких випадках перевірка аварійної розрахункової ситуації може виконуватись на дію основного сполучення впливів, але з урахуванням впливу деструктивних процесів чи пошкоджень, які викликані даною розрахунковою ситуацією (наприклад, зменшенням несучої здатності конструкції внаслідок дії пожежі або виходу з ладу деяких елементів при вибуху).

Вимоги щодо використання аварійних навантажень та впливів приймаються за нормами проектування будівель і споруд певного функціонального призначення.
4.18
Мала ймовірність одночасної реалізації розрахункових значень декількох навантажень ураховується множенням розрахункових значень навантажень, що ввійшли у сполучення, на коефіцієнт сполучення 
[image: image14.wmf]1

£

y

.
Для основних сполучень, що включають постійні та не менш ніж два змінні навантаження, останні приймаються з коефіцієнтом сполучень 
[image: image15.wmf]1

y

=0,95 для тривалих навантажень і 
[image: image16.wmf]2

y

=0,90 для короткочасних навантажень.
Для аварійних сполучень, що включають постійні та не менш як два змінні навантаження, останні приймаються з коефіцієнтом сполучення 
[image: image17.wmf]1

y

=0,95 для тривалих навантажень і 
[image: image18.wmf]2

y

=0,80 для короткочасних навантажень. Аварійне навантаження приймається з коефіцієнтом сполучень 
[image: image19.wmf]1

y

=1,00.
Примітка. В основних сполученнях при врахуванні трьох та більше короткочасних навантажень їхні розрахункові значення допускається множити на коефіцієнт сполучення 
[image: image20.wmf]2

y

, який приймається для першого (за ступенем впливу) короткочасного навантаження – 1,0, для другого – 0,8, для решти – 0,6.
4.19
При виборі найневигідніших сполучень навантажень і впливів згідно з вказівками 4.18 за одне змінне навантаження слід приймати:
а) навантаження від одного джерела (тиск чи розрідження у місткості, компоненти снігового, вітрового чи ожеледного навантаження, навантаження від одного навантажувача, одного крана тощо);
б) навантаження від декількох джерел, якщо їхня сумісна дія врахована у значенні навантаження (навантаження на перекриття, визначене з урахуванням коефіцієнтів 
[image: image21.wmf]d

y

 чи 
[image: image22.wmf]n

y

, наведених у 6.9; навантаження від декількох кранів з урахуванням коефіцієнта 
[image: image23.wmf]y

 –наведеного у 7.20; ожеледно-вітрове навантаження, визначене згідно з 10).
4.20 При визначенні розрахункових сполучень навантажень для конструкцій і основ у період зведення будівель і споруд снігові, вітрові, ожеледні навантаження, а також температурні кліматичні впливи, які увійшли до розрахункових сполучень, слід знижувати на 20 %.
5 ВАГА КОНСТРУКЦІЙ ТА ҐРУНТІВ

5.1 Характеристичне значення ваги конструкцій заводського виготовлення слід визначати за стандартами, робочими кресленнями чи паспортними даними заводів-виробників, а інших будівельних конструкцій та ґрунтів – за проектними розмірами та питомою вагою матеріалів і ґрунтів з урахуванням їхньої вологості в умовах будівництва та експлуатації споруд.
5.2 Експлуатаційне розрахункове значення ваги конструкцій та ґрунтів приймається таким, що дорівнює характеристичному.
Граничне розрахункове значення ваги конструкцій та ґрунтів визначається множенням характеристичного значення на коефіцієнт надійності за граничним навантаженням 
[image: image24.wmf]fm

g

, наведений у табл. 5.1. Коефіцієнти надійності за навантаженням для експлуатаційного 
[image: image25.wmf]f

е

g

 і квазіпостійного 
[image: image26.wmf]f

р

g

 значень слід приймати такими, що дорівнюють 1,0.
Таблиця 5.1
	Конструкції споруд та вид ґрунтів
	
[image: image27.wmf]fm

g



	Конструкції
	

	металеві, у яких зусилля від власної ваги: 

менші 50 % 

дорівнюють або перевищують 50 %
	1,05 (0,95)

	
	1,10 (0,90)

	бетонні (з середньою густиною понад 1600 кг/м3), залізобетонні, кам'яні, армокам'яні, дерев'яні
	1,10 (0,90)

	бетонні (з середньою густиною 1600 кг/м3 і менше), ізоляційні, вирівнювальні та опоряджувальні шари (плити, матеріали у рулонах, засипки, стяжки тощо), виконані: 

у заводських умовах 

на будівельному майданчику
	1,20 (0,90)

1,30 (0,90)

	Ґрунти: 

у природному заляганні 

насипні
	1,10 (0,90)

1,15 (0,90)


Значення у дужках слід використовувати для перевірки стійкості конструкції на перекидання, а також в інших випадках, коли зменшення ваги конструкцій і ґрунтів може погіршити умови роботи конструкції.
5.3 Допускається визначати граничні значення навантажень від ваги конструкцій та засипок (заливок) за результатами контрольних зважувань не менш ніж. п'яти зразків. При цьому граничне розрахункове навантаження визначається як добуток середнього значення густини на коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image28.wmf]fm

g

=1,2 або проектної товщини шару засипки на коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image29.wmf]fm

g

 який дорівнює:
1,2  - для засипок завтовшки 50 мм і більше;
1,1  - для засипок завтовшки менш як 50 мм;
1,2  - для заливок и стяжок завтовшки 20 мм і більше;
1,3  - для заливок и стяжок завтовшки менш як 20 мм.
5.4
При визначенні навантаження від ґрунту слід враховувати навантаження від матеріалів, обладнання та транспортних засобів, що передаються на ґрунт.
6 НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УСТАТКУВАННЯ, ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, СКЛАДОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

6.1
Норми цього розділу поширюються на навантаження від людей, тварин, устаткування, виробів, матеріалів, тимчасових перегородок, що діють на перекриття будинків і підлоги на ґрунтах.
Варіанти завантаження перекриттів цими навантаженнями слід приймати відповідно до передбачених умов зведення та експлуатації будівель. Якщо на стадії проектування дані про ці умови недостатні, при розрахунку конструкцій і основ необхідно розглянути такі варіанти завантаження окремих перекриттів:
суцільне (на всій площині) завантаження прийнятим навантаженням;
несприятливе часткове завантаження при розрахунку конструкцій і основ, чутливих до такої схеми завантаження;
відсутність тимчасового навантаження.
Сума всіх тимчасових навантажень на перекриття багатоповерхової будівлі при несприятливому частковому їхньому завантаженні не повинна перевищувати навантаження при суцільному завантаженні перекриттів, визначене з урахуванням коефіцієнтів сполучень 
[image: image30.wmf]п

y

, значення яких обчислюються за формулами (6.3) і (6.4).
Визначення навантажень від устаткування, складованих матеріалів і виробів
6.2
Навантаження від устаткування (у тому числі трубопроводів, транспортних засобів), складованих матеріалів і виробів установлюються в будівельному завданні на підставі технологічних рішень, у якому повинні бути наведені:
а)
можливі на кожному перекритті і підлогах на ґрунті місця розташування і габарити опор устаткування, розміри ділянок складування і зберігання матеріалів і виробів, місця можливого зближення устаткування в процесі експлуатації або перепланування;
б)
характеристичні значення навантажень і коефіцієнти надійності за навантаженням, що приймаються за вказівками чинних норм, а для машин з динамічними навантаженнями – характеристичні значення інерційних сил і коефіцієнти надійності за навантаженням для інерційних сил, а також інші необхідні характеристики.
При заміні фактичних навантажень на перекриття еквівалентними рівномірно розподіленими навантаженнями останні слід визначати розрахунком і призначати диференційовано для різних конструктивних елементів (плит, другорядних балок, ригелів, колон, фундаментів). Прийняті значення еквівалентних навантажень повинні забезпечувати несучу здатність і жорсткість елементів конструкцій, необхідні за умовами їхнього завантаження фактичними навантаженнями. Характеристичні значення еквівалентних рівномірно розподілених навантажень для виробничих і складських приміщень слід приймати: для плит і другорядних балок не менш ніж 3,0 кПа (300 кгс/м2), для ригелів, колон і фундаментів – не менш як 2,0 кПа (200 кгс/м2).
Слід враховувати можливе перспективне збільшення навантажень.
6.3
Характеристичне значення ваги устаткування, у тому числі трубопроводів, слід визначати на підставі стандартів або каталогів, а для нестандартного устаткування – на підставі паспортних даних заводів-виробників або робочих креслень.
До складу навантаження від ваги устаткування слід включати власну вагу установки чи машини (у тому числі приводу, постійних пристосувань, опорних пристроїв, підливок і підбетонок), вагу ізоляції, заповнювачів устаткування, можливих при експлуатації, найважчої оброблюваної деталі, вагу транспортованого вантажу, відповідну номінальній вантажопідйомності, тощо.
Навантаження від устаткування на перекриття і підлоги на ґрунтах необхідно приймати залежно від умов його розміщення і можливого переміщення при експлуатації. При цьому слід передбачати заходи, що виключають необхідність посилення несучих конструкцій, спричиненого переміщенням технологічного устаткування під час монтажу чи експлуатації будівлі.
Число навантажувачів чи електрокарів, що враховуються одночасно, і їхнє розміщення на перекритті при розрахунку різних елементів слід приймати за будівельним завданням на підставі технологічних рішень.
Динамічний вплив вертикальних навантажень від навантажувачів і електрокарів допускається враховувати множенням характеристичних значень статичних навантажень на коефіцієнт динамічності, що дорівнює 1,2.
6.4 Коефіцієнти надійності за навантаженням 
[image: image31.wmf]fm

g

 для граничного значення ваги устаткування наведено в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
	Вага
	
[image: image32.wmf]fm

g



	Стаціонарного устаткування
	1,05

	Ізоляції стаціонарного устаткування
	1,20

	Заповнювачів устаткування (у тому числі резервуарів і трубопроводів):
рідин
суспензій, шламів, сипучих тіл
Навантажувачів і електрокарів з вантажем
	1,00
1,10
1,20


Рівномірно розподілені навантаження
6.5 Характеристичні і квазіпостійні значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень на плити перекриттів, східці і підлоги на ґрунтах наведено в табл. 6.2.
6.6 Характеристичні значення навантажень на ригелі і плити перекриттів від ваги тимчасових перегородок слід приймати залежно від їхньої конструкції, розташування і характеру опирання на перекриття і стіни. Ці навантаження допускається враховувати як рівномірно розподілені додаткові навантаження, приймаючи їхні характеристичні значення на підставі розрахунку для передбачуваних схем розміщення перегородок, але не менш як 0,5 кПа (50 кгс/м2).
6.7 Коефіцієнти надійності за навантаженням 
[image: image33.wmf]fm

g

 для рівномірно розподілених навантажень слід приймати:
1,3 – при характеристичному значенні менш ніж 2,0 кПа (200 кгс/м2); 1,2 – при характеристичному значенні 2,0 кПа (200 кгс/ м2) і більше.
Коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image34.wmf]fm

g

 від ваги тимчасових перегородок слід приймати відповідно до вказівок 5.2.
6.8
При розрахунку балок, ригелів, плит, а також колон та фундаментів, що сприймають навантаження від одного перекриття, характеристичні значення навантажень, наведені у табл. 6.2, слід знижувати залежно від вантажної площі А, м2, елемента, що розраховується, множенням на коефіцієнт сполучень 
[image: image35.wmf]А

y

, який дорівнює:
а) для приміщень, наведених у поз. 1,2,12,а (при вантажній площі А>А1 = 9 м2)

[image: image36.wmf]1

1

6

,

0

4

,

0

А

А

А

+

=

y

 
(6.1)

б) для приміщень, наведених у поз. 4,11,12,б (при вантажній площі А>А2 = 36 м2),

[image: image37.wmf]2

2

5

,

0

5

,

0

А

А

А

+

=

y

 
 (6.2)
Примітка. При розрахунку стін, що сприймають навантаження від одного перекриття, значення навантажень слід знижувати залежно від вантажної площі А елементів, що розраховуються (плит, балок), які спираються на стіни.
6.9 При визначенні поздовжніх зусиль для розрахунку колон, стін і фундаментів, що сприймають навантаження від двох і більше перекриттів, характеристичні значення навантажень, наведені в табл. 6.2, слід знижувати множенням на коефіцієнт сполучень 
[image: image38.wmf]п

y

:
а) для приміщень, наведених у поз. 1,2,12,а,

[image: image39.wmf]п

А

п

4

,

0

4

,

0

1

1

-

+

=

y

y

;
(6.3)
б) для приміщень, наведених у поз. 4,11,12,б,

[image: image40.wmf]п

А

п

5

,

0

5

,

0

2

2

-

+

=

y

y

.
(6.4)
де 
[image: image41.wmf]1

А

y

, 
[image: image42.wmf]2

А

y

 визначаються відповідно до 6.8;
п – загальне число перекриттів (для приміщень, наведених у табл. 6.2, поз. 1, 2, 4, 11, 12,а, 12,б), навантаження від яких враховуються при розрахунку розглядуваного перерізу колони, стіни, фундаменту.
Примітка. При визначенні згинальних моментів у колонах і стінах слід враховувати зниження навантажень для прилеглих до них балок і ригелів згідно з вказівками, наведеними у 6.8.
Таблиця 6.2
	Будівлі та приміщення
	Характеристичні значення навантажень, кПа (кгс/м2)
	Квазіпостійні значення навантажень, кПа (кгс/м2)

	1 Квартири житлових будинків; спальні приміщення дитячих дошкільних закладів і шкіл-інтернатів; житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, гуртожитків і готелів; палати лікарень і санаторіїв; тераси
	1,5 (150)
	0,35 (35)

	2 Службові приміщення адміністративного, інженерно-технічного, наукового персоналу організацій і установ; класні приміщення установ освіти; побутові приміщення (гардеробні, душові, умивальні, вбиральні) промислових підприємств і громадських будівель і споруд
	2,0 (200)
	0,85 (85)

	3 Кабінети і лабораторії установ охорони здоров'я; лабораторії установ освіти, науки; приміщення електронно-обчислювальних машин; кухні громадських будівель; технічні поверхи; підвальні приміщення
	Не менш 2,0 (200)
	Не менш 1,2 (120)

	4 Зали:
	
	

	а) читальні
	2,0 (200)
	0,85 (85)

	б) обідні (у кафе, ресторанах, їдальнях)
	3,0 (300)
	1,2 (120)

	в) зборів і нарад, чекання, видовищні і концертні, спортивні
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	г) торгові, виставкові та експозиційні
	Не менш 4,0 (400)
	Не менш 1,7 (170)

	5 Книгосховища, архіви
	Не менш 5,0 (500)
	Не менш 5,0 (500)

	6 Сцени видовищних установ
	Не менш 5,0 (500)
	Не менш 2,1 (210)

	7 Трибуни:
	
	


	а) із закріпленими сидіннями
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	б) для глядачів, що стоять
	5,0 (500)
	1,8 (180)

	8 Горищні приміщення
	0,7 (70)
	-

	9 Покриття на ділянках:
	
	

	а) з можливим скупченням людей (що виходять з виробничих приміщень, залів, аудиторій тощо)
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	б) що використовуються для відпочинку
	1,5 (150)
	0,6 (60)

	в) інших
	0,5 (50)
	-

	10 Балкони (лоджії) з урахуванням навантаження:
	
	

	а) смугового рівномірного на ділянці завширшки 0,8 м уздовж огородження балкона (лоджії)
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	б) суцільного рівномірного на площі балкона (лоджії), вплив якого більш несприятливий, ніж обумовлений у поз.10,а
	2,0 (200)
	0,85 (85)

	11 Ділянки обслуговування і ремонту устаткування у виробничих приміщеннях
	Не менш 1,5 (150)
	-

	12 Вестибулі, фойє, коридори, сходи (з проходами до них), що прилягають до приміщень, зазначених у позиціях:
	
	

	а) 1, 2 і 3
	3,0 (300)
	1,0 (100)

	б) 4, 5, 6 і 11
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	в) 7
	5,0 (500)
	2,1 (210)

	13 Перони вокзалів
	4,0 (400)
	1,7 (170)

	14 Приміщення для худоби:
	
	

	дрібної
	Не менш 2,0 (200)
	Не менш 0,85 (85)

	великої
	Не менш 5,0 (500)
	Не менш 2,1 (210)


Примітка 1. Навантаження, наведені в поз. 8, слід враховувати на площі, не зайнятій устаткуванням і матеріалами.
Примітка 2. Навантаження, наведені в поз. 9, слід враховувати без снігового навантаження.
Примітка 3. Навантаження, наведені в поз. 10, слід враховувати при розрахунку несучих конструкцій балконів (лоджій) і ділянок стін у місцях защемлення цих конструкцій. При розрахунку нижніх ділянок стін, фундаментів і основ навантаження на балкони (лоджії) слід приймати такими, що дорівнюють навантаженням прилеглих головних приміщень будівель, і зменшувати їх з урахуванням вказівок 6.8 і 6.9.
Примітка 4. Характеристичні і квазіпостійні значення навантажень для будівель і приміщень, наведених у поз. 3, 4,г, 5, 6, 11 і 14, слід приймати за будівельним завданням на підставі технологічних рішень.
Зосереджені навантаження та навантаження на поручні

6.10
Несучі елементи перекриттів, покриттів, східців і балконів (лоджій) мають бути перевірені на зосереджене вертикальне навантаження, прикладене до елемента, у несприятливому положенні на квадратній площадці із стороною не більш як 100 мм (при відсутності інших тимчасових навантажень). Якщо в будівельному завданні на підставі технологічних рішень не передбачені вищі характеристичні значення зосереджених навантажень, їх слід приймати такими, що дорівнюють:
а)
для перекриттів і східців – 1,5 кН (150 кгс);
б)
для горищних перекриттів, покриттів, терас і балконів – 1,0 кН (100 кгс);
в)
для покриттів, по яких можна пересуватися тільки за допомогою трапів і містків, – 0,5 кН (50 кгс).
Елементи, розраховані на можливі при зведенні та експлуатації місцеві навантаження від устаткування і транспортних засобів, допускається не перевіряти на зазначене зосереджене навантаження.
6.11
Характеристичні значення горизонтальних навантажень на поручні перил східців і балконів слід приймати такими, що дорівнюють:
а)
для житлових будинків, дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв, лікарень та інших лікувальних закладів – 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б)
для трибун і спортивних залів – 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в)
для інших будівель і приміщень при відсутності спеціальних вимог – 0,8 кН/м (80 кгс/м). Для обслужних площадок, містків, огороджень дахів, призначених для нетривалого
перебування людей, характеристичне значення горизонтального зосередженого навантаження на поручні перил слід приймати 0,3 кН (30 кгс) (у будь-якому місці по довжині поручня), якщо за будівельним завданням на підставі технологічних рішень не потрібне більше значення навантаження.
Для навантажень, наведених у 6.10 і 6.11, слід приймати коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image43.wmf]fm

g

=l,2 при визначенні граничних значень і коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image44.wmf]fe

g

=1,0 при визначенні експлуатаційних значень.
7 КРАНОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

7.1 Навантаження від мостових і підвісних кранів слід визначати залежно від груп режимів їхньої роботи, що встановлюються згідно з ГОСТ 25546, від виду приводу і від способу підвісу вантажу. Приблизний перелік мостових і підвісних кранів різних груп режимів роботи наведений у додатку Г.
7.2 Навантаження від мостових і підвісних кранів – це змінні навантаження, для яких встановлено чотири види розрахункових значень:
- граничні розрахункові значення:
для вертикального навантаження мостових і підвісних кранів,

[image: image45.wmf]0

F

F

fm

m

y

g

=

;
(7.1)
для горизонтального навантаження мостових і підвісних кранів, спрямованого вздовж кранової колії,

[image: image46.wmf]01

P

P

fm

m

g

=


 (7.2)
для горизонтального навантаження чотириколісних мостових кранів, спрямованого поперек кранової колії,

[image: image47.wmf]01

H

H

fm

m

g

=

;
(7.3)
для горизонтального навантаження інших мостових кранів, спрямованого поперек кранової колії,

[image: image48.wmf]0

H

H

fm

m

g

=


(7.4)
для горизонтального навантаження підвісних кранів, спрямованого поперек кранової колії,

[image: image49.wmf]0

R

R

fm

m

g

=


(7.5)
-
експлуатаційні розрахункові значення:

[image: image50.wmf]01

F

F

fe

e

g

=

; 
[image: image51.wmf]01

P

P

e

=

; 
[image: image52.wmf]01

H

H

e

=

; 
[image: image53.wmf]01

R

R

e

=

;
(7.6)
-
циклічні розрахункові значення:

[image: image54.wmf]01

max

max

F

F

fc

c

g

=

; 
[image: image55.wmf]01

min

min

F

F

fc

c

g

=


(7.7)
-
квазіпостійні розрахункові значення:

[image: image56.wmf]01

F

F

fp

p

g

=

; 
[image: image57.wmf]01

H

H

fp

p

g

=


(7.8)
де 
[image: image58.wmf]fm

g

, 
[image: image59.wmf]fe

g

, 
[image: image60.wmf]fc

g

, 
[image: image61.wmf]fp

g

 – коефіцієнти надійності за крановим навантаженням, прийняті за 7.9 – 7.11;
F01, F0 – характеристичні значення вертикального навантаження відповідно від одного або двох найбільш несприятливих за впливом кранів, прийняті за 7.3;
Р01 – характеристичне значення горизонтального навантаження від одного крана, спрямованого вздовж кранової колії, прийняте за 7.4;
Н01 – характеристичне значення бічної сили від одного крана, найбільш несприятливого за впливом із кранів, розташованих на одній крановій колії або в одному створі, визначене за 7.5, 7.6;
Н0 – характеристичне значення бічної сили від двох найбільш несприятливих за впливом кранів, розташованих на одній крановій колії або на різних коліях в одному створі, визначене за 7.6;
R01, R0 – характеристичні значення поперечних горизонтальних навантажень відповідно від одного або двох найбільш несприятливих за впливом підвісних кранів, прийняті за 7.7;

[image: image62.wmf]y

 – коефіцієнт сполучень кранових навантажень, прийнятий за 7.22.
7.3
Характеристичні значення вертикальних навантажень F01, F0, що передаються колесами кранів на балки кранової колії, та інші необхідні для розрахунку дані слід приймати відповідно до вимог державних стандартів на крани, а для нестандартних кранів – відповідно до даних, наведених у паспортах заводів-виробників.
Примітка. Під крановою колією розуміють обидві балки, що несуть один мостовий кран, і всі балки, що несуть один підвісний кран (дві балки – при однопрогінному, три – при двопрогінному підвісному крані тощо).
7.4
Характеристичне значення горизонтального навантаження Р01, спрямованого уздовж кранового шляху, що спричиняється гальмуванням моста електричного крана, слід приймати таким, що дорівнює 0,1 від характеристичного значення вертикального навантаження на гальмівні колеса розглядуваної сторони крана.
7.5 Характеристичне значення горизонтального навантаження чотириколісних мостових кранів, спрямованого поперек кранового шляху, яке спричиняється перекосами мостових електричних кранів і непаралельністю кранових колій (бічну силу), для колеса крана слід визначати за формулою:

[image: image63.wmf](

)

B

L

F

F

F

H

n

n

n

n

k

min

max

max

1

,

0

-

+

=

a


(7.9)
де Fnmax, Fnmin – характеристичне значення вертикального тиску на колесо, відповідно на більш або на менш навантаженій стороні крана;
В, L – відповідно база і проліт крана;

[image: image64.wmf]a

 – коефіцієнт, прийнятий таким, що дорівнює 0,03 при центральному приводі механізму руху моста і 0,01 – при роздільному приводі.
Бічні сили 
[image: image65.wmf]n

k

H

, обчислені за формулою (7.9), можуть бути прикладені:
· до коліс однієї сторони крана і спрямовані в різні сторони (рис. 7.1,а);
· до коліс по діагоналі крана і спрямовані в різні сторони (рис. 7.1,б).

	[image: image66.png]n
c

E
an. an
i1





	[image: image67.png]





Рисунок 7.1. Варіанти прикладення бічних сил для чотириколісних кранів

При цьому до інших коліс прикладаються сили, що дорівнюють 
[image: image68.wmf]n

n

c

F

H

max

1

,

0

=

 або 
[image: image69.wmf]n

n

c

F

H

min

1

,

0

=

 (приймається невигідний варіант), кожна з яких може бути спрямована як назовні, так і всередину прольоту.
7.6. Характеристичне значення бічної сили, прикладеної до колеса багатоколісних (вісім коліс і більше) кранів з гнучким підвісом 
[image: image70.wmf]n

k

H

, приймається таким, що дорівнює 0,1 від вертикального навантаження на колесо, підрахованого при розташуванні візка з вантажем, що дорівнює паспортній вантажопідйомності крана, посередині моста. Характеристичне значення 
[image: image71.wmf]n

k

H

 для багатоколісних (вісім коліс і більше) кранів з жорстким підвісом приймається таким, що дорівнює 0,1 від максимального вертикального навантаження на колесо. При цьому приймається, що бічні сили всіх коліс кожної із сторін крана мають один напрямок – усередину або назовні розглядуваного прогону будівлі (рис. 7.2, а, б).
	[image: image72.png]l"‘H"
<—Hk 0’51{‘*
PR v =
|~H o !
|—a" b ol
f 0,5H, |
l — |

=<—H"
TH
T vt =
I<—H" " ; !

" 0,

I<—H: o'?;f"‘:_»i
,SHy, o |




[image: image73.png]|—H,
e 0,5H;
: % OSHﬁ =i
l—»Hn 14 pai o «l
]
l——Hk O,SH;: ‘_I
05H; !
|—H; l
|- ; ;
i \SH,
: ; 0,51;‘ - |
|——Hn Zhxpan . <_l
b 0,5 i
I~ SHY |
0,5H,
A |







Рисунок 7.2. Варіанти прикладення бічних сил для багатоколісних кранів

При визначенні характеристичних значень навантажень 
[image: image74.wmf]n

k

H

 слід враховувати, що бічні сили багатоколісних кранів передаються на обидві сторони кранової колії. На кожній стороні крана бічні сили мають один напрямок – назовні або всередину прольоту, на різних коліях вони спрямовані у протилежні боки (обидві всередину прольоту або обидві назовні). На одній із колій приймається повна бічна сила, на іншій колії приймається половина від бічної сили.
7.7
Характеристичне значення горизонтального навантаження, що спричиняється гальмуванням візка підвісних кранів, спрямованого поперек кранової колії, слід приймати таким, що дорівнює 0,5 суми вантажопідйомності крана і ваги візка.
При визначенні характеристичних значень навантажень Т01, Т0 приймається, що гальмівна сила передається на одну сторону (балку) кранової колії, розподіляється порівну між усіма колесами підвісного крана, що спираються на неї, і може бути спрямована як усередину, так і назовні розглядуваного прогону.
7.8
Горизонтальні навантаження від гальмування моста і візка крана і бічні сили вважаються прикладеними в місцях контакту коліс крана з рейкою.
7.9 Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням кранового навантаження 
[image: image75.wmf]fm

g

 визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності Т за табл. 7.1.
Таблиця 7.1
	Т, років
	50
	10
	1
	0,1

	
[image: image76.wmf]fm

g


	1,1
	1,07
	1,02
	0,97


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image77.wmf]fm

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
7.10 Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим значенням кранового навантаження 
[image: image78.wmf]fe

g

 дорівнює одиниці.
7.11 Коефіцієнти надійності за циклічним розрахунковим значенням кранового навантаження визначаються залежно від вантажної характеристики g=G/Gk (G – вантажопідйомність крана, Gk – вага візка і моста крана) за формулами

[image: image79.wmf]max

c

g

=0,75-0,24g; 
[image: image80.wmf]min

c

g

=0,34-0,24g.
(7.10)
Кількість циклів завантаження (за добу) необхідно приймати такою, що дорівнює:
· пс = 270 – для мостових кранів режимів 4К – 6К;
· пс = 420 – для мостових кранів режиму 7К;
· пс = 820 для мостових кранів режиму 8К.
Наведене число циклів завантаження слід враховувати при перевірці витривалості підкранових конструкцій у цілому. При перевірці витривалості верхньої зони стінки підкранових балок наведені значення необхідно множити на кількість коліс з однієї сторони крана.
7.12
Коефіцієнти надійності за квазіпостійним розрахунковим значенням кранового навантаження слід визначати за формулою

[image: image81.wmf]01

01

/

F

F

П

fp

=

g

,
(7.11)
де 
[image: image82.wmf]П

F

01

 – характеристичне значення вертикального навантаження від одного крана без вантажу.
7.13 Характеристичне значення горизонтального навантаження, викликаного ударом крана об тупиковий упор і спрямованого уздовж кранової колії, слід визначати відповідно до вказівок, наведених у додатку Д. Це навантаження необхідно враховувати лише при розрахунку упорів та їхніх кріплень до балок кранової колії.
7.14 При урахуванні місцевого і динамічного впливу зосередженого вертикального навантаження від одного колеса крана характеристичне значення цього навантаження слід множити при розрахунку міцності балок кранових колій на додатковий коефіцієнт 
[image: image83.wmf]1

f

g

, що дорівнює:
1,6 – для групи режиму роботи кранів 8К із жорстким підвісом вантажу; 
1,4 – для групи режиму роботи кранів 8К із гнучким підвісом вантажу; 
1,3 – для групи режиму роботи кранів 7К;
1,1
- для інших груп режимів роботи кранів.
При перевірці місцевої стійкості стінок балок значення додаткового коефіцієнта 
[image: image84.wmf]1

f

g

 слід приймати таким, що дорівнює 1,1.
7.15
При розрахунку міцності і стійкості балок кранової колії та їхніх кріплень до несучих конструкцій граничні розрахункові значення вертикальних кранових навантажень слід множити на коефіцієнт динамічності, що дорівнює:
при кроці колон не більш як 12 м:
1,2
- для групи режиму роботи мостових кранів 8К;
1,1 – для груп режимів роботи мостових кранів 6К і 7К;
1,1 – для усіх груп режимів роботи підвісних кранів;
при кроці колон понад 12 м – 1,1 для групи режиму роботи мостових кранів 8К.
Граничні розрахункові значення горизонтальних навантажень від мостових кранів групи режиму роботи 8К слід враховувати з коефіцієнтом динамічності, що дорівнює 1,1.
При розрахунку конструкцій на витривалість, перевірці прогинів балок кранових колій і зміщень колон, а також при врахуванні місцевої дії зосередженого вертикального навантаження від одного колеса крана коефіцієнт динамічності не слід враховувати.
7.16 Вертикальні навантаження при розрахунку міцності і стійкості балок кранових колій слід враховувати не більш як від двох найбільш несприятливих за впливом мостових або підвісних кранів.
7.17 Вертикальні навантаження при розрахунку міцності і стійкості рам, колон, фундаментів, а також основ у будівлях із мостовими кранами в декількох прольотах (у кожному прольоті на одному ярусі) слід приймати на кожній колії не більш як від двох найбільш несприятливих за впливом кранів, а при врахуванні суміщення в одному створі кранів різних прольотів – не більш як від чотирьох найбільш несприятливих за впливом кранів.
7.18 Вертикальні навантаження при розрахунку міцності і стійкості рам, колон, кроквяних і підкроквяних конструкцій, фундаментів, а також основ будівель з підвісними кранами на одній або декількох коліях слід приймати на кожній колії не більш як від двох найбільш несприятливих за впливом кранів. При врахуванні суміщення в одному створі підвісних кранів, що працюють на різних коліях, вертикальні навантаження слід приймати:
не більш як від двох кранів – для колон, підкроквяних конструкцій, фундаментів і основ крайнього ряду при двох кранових коліях у прольоті;
не більш як від чотирьох кранів:
для колон, підкроквяних конструкцій, фундаментів і основ середнього ряду;
для колон, підкроквяних конструкцій, фундаментів і основ крайнього ряду при трьох кранових коліях у прольоті;
для кроквяних конструкцій при двох або трьох кранових коліях у прольоті.
7.19 Горизонтальні навантаження при розрахунку міцності і стійкості балок кранових колій, колон, рам, кроквяних і підкроквяних конструкцій, фундаментів, а також основ слід враховувати не більш як від двох найбільш несприятливих за впливом кранів, розташованих на одній крановій колії або на різних коліях в одному створі. При цьому для кожного крана необхідно враховувати тільки одне горизонтальне навантаження (поперечне або поздовжнє).
7.20 Кількість кранів, що враховується при розрахунку міцності і стійкості при визначенні вертикальних і горизонтальних навантажень від мостових кранів на двох або трьох ярусах у прольоті, при одночасному (сумісному) розміщенні в прольоті як підвісних, так і мостових кранів, а також при експлуатації підвісних кранів, призначених для передачі вантажу з одного крана на інший за допомогою перекидних містків, слід приймати за будівельним завданням на підставі технологічних рішень.
7.21 При наявності на крановій колії одного крана і за умови, що другий кран не буде встановлений під час експлуатації споруди, навантаження на цій колії повинні бути враховані тільки від одного крана.
7.22 Коефіцієнт сполучень 
[image: image85.wmf]y

, що враховується у формулах (7.1) і (7.5) для навантажень від двох кранів, визначається таким чином:

[image: image86.wmf]y

= 0,85 – для груп режимів роботи кранів 1К-6К; 

[image: image87.wmf]y

= 0,95 – для груп режимів роботи кранів 7К, 8К.
При врахуванні чотирьох кранів навантаження від них необхідно множити на коефіцієнт сполучень:

[image: image88.wmf]y

= 0,7 – для груп режимів роботи кранів 1К-6К; 

[image: image89.wmf]y

= 0,8 – для груп режимів роботи кранів 7К, 8К.
7.23
При визначенні кранових навантажень допускається враховувати фактичне розміщення зон обслуговування крана і фактичне наближення візка до ряду колон, якщо розміщення і габарити постійно встановленого в будівлі обладнання такі, що порушення цих обмежень фізично неможливе, або ж у відповідних місцях установлені обмежувачі переміщень кранів по коліях і візків по мосту крана (упори).
Якщо фактичне наближення візків мостових кранів до розглядуваного ряду колон, утin= yo+ pL, перевищує паспортне значення yo, то вертикальне кранове навантаження на конструкції розглядуваного ряду може бути скориговане множенням на коефіцієнт Ку, що обчисляється за формулою:

[image: image90.wmf](

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

-

=

q

b

c

q

b

c

y

m

y

L

m

m

L

m

m

m

pL

K

0

2

1

 
(7.12)
де тс, тb – маса візка і моста відповідно;

тq – вантажопідйомність крана;

L – проліт крана; 

р – відносна частина прольоту крана.
7.24
При розрахунку на витривалість балок кранових колій під електричні мостові крани і кріплень цих балок до несучих конструкцій слід враховувати циклічні розрахункові значення навантажень відповідно до 7.2. При цьому для перевірки витривалості стінок балок у зоні дії зосередженого вертикального навантаження від одного колеса крана циклічні розрахункові значення вертикального зусилля колеса слід множити на коефіцієнт, що враховується при розрахунку міцності балок кранових колій відповідно до 7.14. Групи режимів роботи кранів, при яких необхідно робити розрахунок на витривалість, встановлюються нормами проектування конструкцій.
7.25
Для будівель, що проектуються і реконструюються, які мають певний або усталений технологічний процес, допускається враховувати конкретні особливості і параметри режимів роботи і зон обслуговування кранів.
8 СНІГОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

8.1
Снігове навантаження є змінним, для якого встановлено три розрахункові значення:
· граничне розрахункове значення;
· експлуатаційне розрахункове значення;
· квазіпостійне розрахункове значення.
8.2
Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття (конструкції) обчислюється за формулою

[image: image91.wmf]C

S

S

fm

m

0

g

=

,
(8.1)
де 
[image: image92.wmf]fm

g

 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаженням, що визначається згідно з 8.11;
S0 – характеристичне значення снігового навантаження (в Па), що визначається 
згідно з 8.5;

С – коефіцієнт, що визначається за вказівками 8.6.
8.3
Експлуатаційне розрахункове значення обчислюється за формулою

[image: image93.wmf]C

S

S

fe

e

0

g

=

,
(8.2)
де 
[image: image94.wmf]fe

g

 – коефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням снігового навантаженням, що визначається згідно з 8.12;
S0, С – те саме, що і в формулі (8.1).
8.4
Квазіпостійне розрахункове значення обчислюється за формулою

[image: image95.wmf](

)

C

S

S

S

p

-

=

0

4

,

0

,
(8.3)
де 
[image: image96.wmf]S

=160 Па;
S0, С – те саме, що і в формулі (8.1).
8.5
Характеристичне значення снігового навантаження S0 (в Па) дорівнює вазі снігового покриву на 1 квадратний метр поверхні ґрунту, яке може бути перевищене у середньому один раз за 50 років.
Характеристичне значення снігового навантаження S0 визначається залежно від снігового району по карті (рис. 8.1) або за додатком Е.
В необхідних випадках допускається визначати значення снігового навантаження S0 шляхом статистичного оброблення результатів снігомірних зйомок.
8.6
Коефіцієнт С визначається за формулою

[image: image97.wmf]alt

e

C

C

C

m

=


(8.4)
де 
[image: image98.wmf]m

 – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту до снігового
навантаження на покрівлю, який визначається за 8.7, 8.8;
Ce – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі і визначається за 8.9;
Calt – коефіцієнт географічної висоти, що визначається за 8.10.
8.7
Коефіцієнт 
[image: image99.wmf]m

 визначається за додатком Ж залежно від форми покрівлі і схеми розподілу снігового навантаження, при цьому проміжні значення коефіцієнта слід визначати лінійною інтерполяцією.
У тих випадках, коли більш несприятливі умови роботи елементів конструкцій виникають при частковому завантаженні, слід розглядати схеми зі сніговим навантаженням, що діє на половині або чверті прольоту (для покриттів з ліхтарями – на ділянках завширшки b). У необхідних випадках снігові навантаження слід визначати з урахуванням передбаченого подальшого розширення будівлі.

[image: image100.png]1 paiion — 800 ITa

2 paiion — 1000 [Ta
3 paiion — 1200 TTa
4 paiion — 1400 Ta
5 paiion — 1600 ITa
6 paiion — 1800 ITa
b — ripcbKa MicueBicTh

YOPHE MOPE





Рисунок 8.1. Карта районування території України за характеристичними значеннями ваги снігового покриву
8.8
Варіанти з підвищеними місцевими сніговими навантаженнями, наведені в додатку Ж, слід враховувати при розрахунку плит, настилів і прогонів покриттів, а також при розрахунку тих елементів несучих конструкцій (ферм, балок, колон тощо), для яких зазначені варіанти визначають розміри перерізів.
При розрахунках конструкцій допускається застосування спрощених схем снігових навантажень, еквівалентних за своєю дією схемам навантажень, наведеним у додатку Ж. При розрахунку рам і колон виробничих будівель допускається враховувати тільки рівномірний розподіл снігового навантаження, за винятком місць перепаду покриттів, де необхідно враховувати підвищене снігове навантаження.

8.9
Коефіцієнт Се враховує вплив особливостей режиму експлуатації на накопичення снігу на покрівлі (очищення, танення тощо) і встановлюється завданням на проектування.
При визначенні снігових навантажень для неутеплених покрівель цехів з підвищеною тепловіддачею при ухилах покрівлі понад 3% і забезпеченні належного відводу талої води слід приймати Се =0,8.
При відсутності даних про режим експлуатації покрівлі коефіцієнт Се допускається приймати таким, що дорівнює одиниці.
8.10
Коефіцієнт Calt враховує висоту Н (у кілометрах) розміщення будівельного об'єкта над рівнем моря і визначається за формулою
Calt = 1,4Н + 0,3 (при H
[image: image101.wmf]³

0,5 km); Calt = 1 (при H<0,5 км).
(8.5)
Формула (8.5) використовується для об'єктів, розташованих у гірській місцевості, і дає орієнтовне значення в запас надійності. При наявності результатів снігомірних зйомок, проведених у зоні будівельного майданчика, характеристичне значення снігового навантаження визначається шляхом статистичного оброблення даних снігомірних зйомок і при цьому приймається Calt = 1.
8.11
Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням снігового навантаження 
[image: image102.wmf]fm

g

визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності Т за табл. 8.1.
Таблиця 8.1
	Т, років
	1
	5
	10
	20
	40
	50
	60
	80
	100
	150
	200
	300
	500

	
[image: image103.wmf]fm

g


	0,24
	0,55
	0,69
	0,83
	0,96
	1,00
	1,04
	1,10
	1,14
	1,22
	1,26
	1,34
	1,44


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image104.wmf]fm

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
Для об'єктів масового будівництва допускається середній період повторюваності Т приймати таким, що дорівнює встановленому строку експлуатації конструкції Теf.
Для об'єктів, що мають підвищений рівень відповідальності, для яких технічним завданням встановлена імовірність Р неперевищення (забезпеченість) граничного розрахункового значення снігового навантаження протягом встановленого терміну служби, середній період повторюваності граничного розрахункового значення снігового навантаження обчислюється за формулою
T=Tef Kp,
де Кр – коефіцієнт, визначений за табл. 8.2 залежно від імовірності Р. 

Таблиця 8.2
	Р
	0,37
	0,5
	0,6
	0,8
	0,85
	0,9
	0,95
	0,99

	кр
	1,00
	1,44
	1,95
	4,48
	6,15
	9,50
	19,50
	99,50


Проміжні значення коефіцієнта Кр слід визначати лінійною інтерполяцією.
8.12 Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим значенням снігового навантаження 
[image: image105.wmf]fe

g

 визначається за табл. 8.3 залежно від частки часу 
[image: image106.wmf]h

, протягом якої можуть порушуватися умови другого граничного стану.
Таблиця 8.3
	
[image: image107.wmf]h


	0,002
	0,005
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,1

	
[image: image108.wmf]fe

g


	0,88
	0,74
	0,62
	0,49
	0,40
	0,34
	0,28
	0,10


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image109.wmf]fe

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
Значення 
[image: image110.wmf]h

 приймається за нормами проектування конструкцій або встановлюється завданням на проектування залежно від їхнього призначення, відповідальності та наслідків виходу за граничний стан. Для об'єктів масового будівництва допускається приймати 

[image: image111.wmf]h

= 0,02.
9 ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

9.1
Вимоги розділу 9 поширюються на будівлі і споруди простої геометричної форми, висота яких не перевищує 200 метрів.
При визначенні вітрового навантаження для будівель і споруд складної конструктивної чи геометричної форми (що включають вантові та висячі покриття, оболонки, антенні полотна), сталевих ґратчастих щогл та башт тощо, а також для будівель і споруд заввишки понад 200 метрів слід виконувати спеціальні динамічні розрахунки для визначення впливу пульсаційної складової навантаження, а в необхідних випадках – обдування моделей в аеродинамічній трубі.
9.2
Вітрове навантаження є змінним навантаженням, для якого встановлені два розрахункові значення:
· граничне розрахункове значення;
· експлуатаційне розрахункове значення.
9.3
Вітрове навантаження на споруду слід розглядати як сукупність:
а)
нормального тиску, прикладеного до зовнішньої поверхні споруди або елемента;
б)
сил тертя, спрямованих по дотичній до зовнішньої поверхні і віднесених до площі її горизонтальної (для шедових або хвилястих покрівель, покрівель з ліхтарями) або вертикальної (для стін із лоджіями і подібних конструкцій) проекції;
в)
нормального тиску, прикладеного до внутрішніх поверхонь будівель з повітропроникними огородженнями, з прорізами, що відчиняються або постійно відкриті.
Сукупність зазначених сил може бути подана у формі нормального тиску, зумовленого загальним опором споруди у напрямку осей x і у та умовно прикладеного до проекції споруди на площину, перпендикулярну до відповідної осі.
9.4
Граничне розрахункове значення вітрового навантаження визначається за формулою

[image: image112.wmf]C

W

W

fm

m

0

g

=

,
(9.1)
де 
[image: image113.wmf]fm

g

 – коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаження, визначений за 9.14;
W0 – характеристичне значення вітрового тиску за 9.6;
С – коефіцієнт, визначений за 9.7.
9.5
Експлуатаційне розрахункове значення вітрового навантаження визначається за формулою

[image: image114.wmf]C

W

W

fe

e

0

g

=

,
(9.2)
де 
[image: image115.wmf]fe

g

 – коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим значенням вітрового навантаження, визначений за 9.15.
9.6
Характеристичне значення вітрового тиску W0 дорівнює середній (статичній) складовій тиску вітру на висоті 10 м над поверхнею землі, який може бути перевищений у середньому один раз за 50 років.
Характеристичне значення вітрового тиску W0 визначається залежно від вітрового району по карті (рис. 9.1) або за додатком Е.
В необхідних випадках W0 допускається визначати шляхом статистичного оброблення результатів строкових вимірювань швидкості вітру.
9.7
Коефіцієнт С визначається за формулою
С = Сaer Ch Calt Crel Cdir Cd ,
(9.3)
де Сaer
- 
аеродинамічний коефіцієнт, що визначається за 9.8;
Ch 
-
коефіцієнт висоти споруди, що визначається за 9.9;
Calt 
-
коефіцієнт географічної висоти, що визначається за 9.10;
Crel 
-
коефіцієнт рельєфу, що визначається за 9.11;
Cdir 
-
коефіцієнт напрямку, що визначається за 9.12;
Cd
-
коефіцієнт динамічності, що визначається за 9.13.

[image: image116.png]Kiponorpa®

1 paiion — 400 I1a <
2 paifon — 450 ITa Y A30BCbKE MOPE

3 paiion — 500 ITa
4 paiion — 550 I1a
S paiion — 600 ITa
"} — ripebka MicuesicTs





Рисунок 9.1. Карта районування території України за характеристичними значеннями вітрового тиску
9.8 Аеродинамічні коефіцієнти Саеr визначаються за додатком І залежно від форми споруди або конструктивного елемента і можуть мати вигляд:
· коефіцієнтів Се, які слід враховувати при визначенні вітрового тиску, прикладеного нормально до зовнішніх поверхонь споруди або елемента і віднесеного до одиниці площі цієї поверхні;
· коефіцієнтів тертя Cf, які слід враховувати при визначенні сил тертя, спрямованих по дотичній до зовнішньої поверхні споруди або будівлі і віднесених до площі її горизонтальної або вертикальної проекції;
· коефіцієнтів Сi які слід враховувати при визначенні вітрового тиску, прикладеного нормально до внутрішніх поверхонь будівель з проникними огородженнями, з прорізами, що відчиняються або постійно відкриті;
· коефіцієнтів лобового опору Сx, які слід враховувати для окремих елементів і конструкцій при визначенні тієї складової загального опору тіла, яка діє в напрямку вітрового потоку і віднесена до площі проекції тіла на площину, перпендикулярну до потоку;
· коефіцієнтів поперечної сили Су, які слід враховувати для окремих елементів і конструкцій при визначенні тієї складової загального опору тіла, яка діє перпендикулярно до вітрового потоку і віднесена до площини проекції тіла на площину потоку.
Аеродинамічні коефіцієнти Саеr наведені в додатку І, де стрілками позначений напрямок вітру. Знак «плюс» біля коефіцієнта відповідає напрямку тиску вітру на поверхню, знак «мінус» – від поверхні. Проміжні значення коефіцієнтів слід визначати лінійною інтерполяцією.
У випадках, не передбачених додатком І (інші форми споруд, врахування при належному обґрунтуванні інших напрямків вітрового потоку або складових загального опору тіла в інших напрямках тощо), аеродинамічні коефіцієнти допускається приймати за довідковими та експериментальними даними або на основі результатів продувань моделей конструкцій в аеродинамічних трубах.
9.9 Коефіцієнт висоти споруди Ch враховує збільшення вітрового навантаження залежно від висоти споруди або її частини, що розглядається, над поверхнею землі (Z), типу навколишньої місцевості і визначається за рис. 9.2.
[image: image117.png]Twn micuesocti
vV I

2




Рисунок 9.2. Коефіцієнт висоти споруди Сh,
Типи місцевості, що оточує будівлю чи споруду, визначаються для кожного розрахункового напрямку вітру окремо:
I
- відкриті поверхні морів, озер, а також плоскі рівнини без перешкод, що піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менш як 3 км;
II
- сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будинками і деревами;
III – приміські і промислові зони, протяжні лісові масиви;
IV – міські території, на яких принаймні 15% поверхні зайняті будівлями, що мають середню висоту понад 15 м.
При визначенні типу місцевості споруда вважається розташованою на місцевості даного типу для певного розрахункового напрямку вітру, якщо у цьому напрямку така місцевість є на відстані 30Z при повній висоті споруди Z<60 м або 2 км – при більшій висоті.
У випадку, якщо споруда розташована на межі місцевостей різних типів або є сумніви відносно вибору типу місцевості, слід приймати тип місцевості, що має більше значення коефіцієнта Сh.
9.10
Коефіцієнт географічної висоти Саlt враховує висоту H (в кілометрах) розміщення будівельного об'єкта над рівнем моря і обчислюється за формулою
Calt = 4H – 1 (H > 0,5 km); Calt = 1 (H < 0,5 км).
(9.4)
Формула (9.4) використовується для об'єктів, розташованих у гірській місцевості, і дає орієнтовне значення в запас надійності. При наявності результатів метеорологічних спостережень за вітром, проведених у зоні будівельного майданчика, характеристичне значення вітрового навантаження обчислюється шляхом статистичного оброблення результатів строкових замірів швидкостей вітру і при цьому приймається Calt=1.
9.11
Коефіцієнт рельєфу Сrеl враховує мікрорельєф місцевості поблизу площадки розташування будівельного об'єкта і приймається таким, що дорівнює одиниці, за винятком випадків, коли об'єкт будівництва розташований на пагорбі або схилі.
Коефіцієнт рельєфу слід враховувати в тому випадку, коли споруда розташована на пагорбі або схилі на відстані від початку схилу не меншій, ніж половина довжини схилу або півтори висоти пагорба.
Коефіцієнт рельєфу Сrel визначається за формулами

[image: image118.wmf]0,05

при

1

<

=

j

rel

С

;


[image: image119.wmf]0,3

05

,

0

при

2

1

<

<

+

=

j

j

S

С

rel

;

[image: image120.wmf]0,3

при

6

,

0

1

>

+

=

j

rel

С

.
(9.5)
У формулах (9.5) позначено:


[image: image121.wmf]j

 – ухил з підвітряного боку; 

S – коефіцієнт, що визначається за рис. 9.3 для схилів і за рис. 9.4 для пагорбів.

[image: image122.png]Yxur < 0,05

H
TX, Iz
T T Ta
X- =X+
21
2,0 8057
15 — A
0 / P —Yis |
0.
4

0.5 04
0,5
iy

N f /[ {
01—t LML /] /
hmlrpsmuif! Gix| 3apiTpsmHuii Gik

—— ¥lo
005 .15 -1,0 05 0 05 10 15 20 25




 

Рисунок 9.3. Коефіцієнт S для схилів
[image: image123.png]Yxua < 0,05
X- X+
ZH
20 0,05
15 3,10

o

. SN
NUEA
ol mu{irpsuﬁs %l\ \ \ \

3aBiTpaHHit ik

u — /Lo
005 15 10 -05 0 05 10 15 20 25

=
SN

B

!



 

Рисунок 9.4. Коефіцієнт S для пагорбів
На рис. 9.3 і 9.4 позначено:

[image: image124.wmf]j


 –
ухил H/L з підвітряного боку;
Lu
-
проекція довжини підвітряного схилу на горизонталь;
Ld
-
проекція довжини завітряного схилу на горизонталь;
H
-
висота пагорба або схилу;
X
-
відстань по горизонталі від споруди до вершини;
Z
-
відстань по вертикалі від поверхні землі до споруди;
Le
-
ефективна довжина підвітряного схилу (Le=L при 0,05<
[image: image125.wmf]j

<0,3; Le=3,3H при 
[image: image126.wmf]j

>0,3).
9.12 Коефіцієнт напрямку Cdir враховує нерівномірність вітрового навантаження за напрямками вітру і, як правило, приймається таким, що дорівнює одиниці. Значення Cdir, що відрізняється від одиниці, допускається враховувати при спеціальному обґрунтуванні тільки для відкритої рівнинної місцевості та при наявності достатніх статистичних даних.
9.13 Коефіцієнт динамічності Cd враховує вплив пульсаційної складової вітрового навантаження і просторову кореляцію вітрового тиску на споруду.
Для основних типів будівель і споруд значення Cd визначаються за графіками на рис. 9.5-9.10. Наведені на рисунках ширина і діаметр прийняті в перерізі, перпендикулярному до вітрового потоку. Значення Cd слід приймати за лівою кривою відповідного графіка.
[image: image127.png]100

50

20

P

10

200035

100

=
{ 8

W ‘eroots]

10

JHiamerp, M




Рисунок 9.5. Коефіцієнт Q для кам'яних будівель і будівель із залізобетонним каркасом
	[image: image128.png]100

50

IND

20

ool

10

200

100

s g
R =

W ‘elLooHg

Hiaverp, M





	Рисунок 9.6. Коефіцієнт Cd для будівель із сталевим каркасом

	[image: image129.png]W ‘elooig

50

20

Jliavetp, M

10





	Рисунок 9.7. Коефіцієнт Сd для будівель із сталебетонним каркасом

	[image: image130.png]100

Hliamerp, M





	Рисунок 9.8. Коефіцієнт Cd для сталевих труб і апаратів колонного типу без футерівки

	[image: image131.png]Nk
N

0,95






	Рисунок 9.9. Коефіцієнт Cd для сталевих труб і апаратів колонного типу з футерівкою

	[image: image132.png]10

095

100

Tiametp, M

0.5





	Рисунок 9.10. Коефіцієнт Cd для залізобетонних труб


У випадках, коли Cd >1,2, необхідно виконувати спеціальний динамічний розрахунок, за допомогою якого визначається вплив пульсаційної складової вітрового навантаження.
Значення Cd<1,0 враховують малу імовірність одночасного зростання пульсаційного тиску у всіх точках споруди.
Для перевірки міцності огороджувальних конструкцій, які зазнають безпосередньої дії вітру і мають площу менш як 36 м2, слід приймати Cd 
[image: image133.wmf]³

1,0.
9.14 Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаження 
[image: image134.wmf]fm

g

 визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності Т за табл. 9.1.
Таблиця 9.1
	Т, років
	5
	10
	15
	25
	40
	50
	70
	100
	150
	200
	300
	500

	
[image: image135.wmf]fm

g


	0,55
	0,69
	0,77
	0,87
	0,96
	1,00
	1,07
	1,14
	1,22
	1,28
	1,35
	1,45


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image136.wmf]fm

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
Для об'єктів масового будівництва допускається середній період повторюваності Т приймати таким, що дорівнює встановленому терміну експлуатації конструкції Tef.
Для об'єктів, що мають підвищений рівень відповідальності, для яких технічним завданням встановлена імовірність Р неперевищення (забезпеченість) граничного розрахункового значення вітрового навантаження протягом встановленого терміну служби, середній період повторюваності граничного розрахункового значення вітрового навантаження обчислюється за формулою
T = TefKp,
(9.6)
де Кр – коефіцієнт, визначений за табл. 9.2 залежно від імовірності Р.

Таблиця 9.2
	Р
	0,37
	0,5
	0,6
	0,8
	0,85
	0,9
	0,95
	0,99

	Kp
	1,00
	1,44
	1,95
	4,48
	6,15
	9,50
	19,50
	99,50


Проміжні значення коефіцієнта Кр слід визначати лінійною інтерполяцією.
9.15 Коефіцієнт надійності за експлуатаційним розрахунковим значенням вітрового навантаження 
[image: image137.wmf]fe

g

 визначається за табл. 9.3 залежно від частки часу 
[image: image138.wmf]h

, протягом якої можуть порушуватися умови другого граничного стану.
Таблиця 9.3
	
[image: image139.wmf]fe

g


	0,002
	0,005
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,1

	
[image: image140.wmf]h


	0,42
	0,33
	0,27
	0,21
	0,18
	0,16
	0,14
	0,09


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image141.wmf]fe

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
Значення 
[image: image142.wmf]h

 приймається за нормами проектування конструкцій або встановлюється завданням на проектування залежно від їхнього призначення, відповідальності та наслідків виходу за граничний стан. Для об'єктів масового будівництва допускається приймати 

[image: image143.wmf]h

 = 0,02.
9.16 При розрахунку кріплень елементів огороджень до несучих конструкцій у кутах споруди і по зовнішньому контуру покриття слід враховувати місцевий від'ємний тиск вітру з аеродинамічним коефіцієнтом Саеr = –2, розподілений вздовж поверхонь на ширині 1,5 м. (рис. 9.11).
[image: image144.png]



Рисунок 9.11. Ділянки з підвищеним від'ємним тиском вітру
9.17 При проектуванні високих споруд, відносні розміри яких задовольняють умову 
h/d >7, необхідно додатково виконувати перевірочний розрахунок на вихрове збудження (вітровий резонанс); тут h – висота споруди, d – мінімальний розмір поперечного перерізу, розташованого на рівні 2/3h.
10 ОЖЕЛЕДНО-ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

10.1 Ожеледно-вітрові навантаження слід враховувати при проектуванні повітряних ліній зв'язку, контактних мереж електрифікованого транспорту, антенно-щоглових пристроїв та інших подібних споруд.
10.2 Ожеледно-вітрові навантаження слід враховувати як сукупність ваги ожеледних відкладень і нормального тиску вітру на покриті ожеледдю елементи.
10.3 Ожеледно-вітрові навантаження є епізодичними, для кожної складової яких (ожеледних відкладень і вітру) встановлено граничні розрахункові значення.
10.4 Граничне розрахункове значення ваги ожеледних відкладень визначається за формулою

[image: image145.wmf]fw

e

m

G

G

g

=

,
(10.1)
де 
[image: image146.wmf]fw

g

 – коефіцієнт надійності за граничним значенням ваги ожеледних відкладень, що визначається згідно з 10.10;
Се – характеристичне значення ваги ожеледних відкладень, що визначається за 10.5 для лінійного ожеледного навантаження і за 10.6 для поверхневого ожеледного навантаження.
10.5 Характеристичне значення лінійного розподіленого по довжині ожеледного навантаження (Н/м), для елементів кругового перерізу діаметром до 70 мм включно (проводів, тросів, відтяжок щогл, вант тощо) слід визначати за формулою

[image: image147.wmf](

)

3

1

1

10

-

+

=

g

bk

d

bk

G

e

r

m

m

p


(10.2)
де b – товщина стінки ожеледі, мм, що визначається за табл. 10.1 з урахуванням вимог 10.7;
k – коефіцієнт, який враховує зміну товщини стінки ожеледі по висоті h і приймається за табл. 10.2;
d – діаметр проводу, троса, мм;

[image: image148.wmf]1

m

 – коефіцієнт, що враховує зміну товщини стінки ожеледі залежно від діаметра елементів кругового перерізу d і приймається за табл. 10.3;

[image: image149.wmf]r

 – густина льоду, яка приймається 0,9 г/см3;
g – прискорення вільного падіння, м/с2.
Таблиця 10.1
	Висота над поверхнею землі h, м
	Товщина стінки ожеледі b, мм

	
	1-3 ожеледні райони
	4-6 ожеледні райони та гірські місцевості

	200
	35
	Приймається на підставі спеціальних обстежень

	300
	45
	Приймається на підставі спеціальних обстежень

	400
	60
	Приймається на підставі спеціальних обстежень


Таблиця 10.2
	Висота над поверхнею землі h, м
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	100

	Коефіцієнт k
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0


Таблиця 10.3
	Діаметр дроту, троса чи каната d, мм
	5
	12
	20
	30
	50
	70

	Коефіцієнт 
[image: image150.wmf]1

m


	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6


Примітки (до табл. 10.1-10.3):
Примітка 1. Проміжні значення величин слід визначати лінійною інтерполяцією.
Примітка 2. Товщину стінки ожеледі на підвішених горизонтальних елементах кругового перерізу (тросах, проводах, канатах) допускається приймати на висоті розташування їхнього приведеного центра ваги.
Примітка 3. Товщину стінки ожеледі на проводі діаметром до 10 мм слід приймати, як на проводі діаметром 10 мм.
Примітка 4. Для визначення ожеледного навантаження на горизонтальні елементи кругової циліндричної форми діаметром до 70 мм товщину стінки ожеледі, наведену в табл. 10.1, слід зменшувати на 
10 %.
10.6
Граничне розрахункове значення поверхневого ожеледного навантаження (Па) на площинні елементи слід визначати за формулою

[image: image151.wmf]g

bk

G

e

r

m

2

=

,
(10.3)
де 
[image: image152.wmf]2

m

 – відношення площі поверхні елемента, що піддається обледенінню, до повної площі поверхні елемента. При відсутності даних спостережень допускається приймати 
[image: image153.wmf]2

m

 таким, що дорівнює 0,6. Інші позначення такі самі, як у формулі (10.2).
10.7
Характеристичне значення товщини стінки ожеледі b (мм), яке перевищується в середньому один раз за 50 років, на елементах кругового перерізу діаметром 10 мм, розташованих на висоті 10 м над поверхнею землі, визначається залежно від ожеледного району по карті (рис. 10.1) або за додатком Ж.
Товщина стінки ожеледі b (мм) на висоті 200 м і вище приймається за табл. 10.1.
Для гірських районів Карпат і Криму, а також у дуже пересічених місцевостях (на вершинах гір і пагорбів, на перевалах, на високих насипах, у закритих гірських долинах, улоговинах, глибоких виїмках тощо) дані про товщину стінки ожеледі слід приймати на підставі спеціальних спостережень.
10.8
Граничне розрахункове значення нормального тиску вітру на покриті ожеледдю елементи визначається за формулою

[image: image154.wmf]fm

q

W

W

g

0

=

,
(10.5)
де 
[image: image155.wmf]fm

g

 – коефіцієнт надійності за граничним значенням нормального тиску вітру на покриті ожеледдю елементи, що визначається згідно з 10.11.

[image: image156.png]1 paiion - 12 mMm
A30BCBKE MOPE

2 paiton - 16 MM
3 paifon  — 19 MM
4 paiion  —22 MM
5 paiior - 28 MM
6 paiion - 34 Mm

YOPHE MOPE

— ripcbka MiCLeBiCTh





Рисунок 10.1. Карта районування території України за характеристичними значеннями товщини стінки ожеледі

[image: image157.png]1 paiion — 150 TTa
2 paiion — 200 ITa
3 paiion — 250 I1a
4 paiion — 300 Ta
5 paiion — 350 I1a
6 paiion — 400 I1a

~ ripcbka MicueBicTh

YOPHE MOPE





Рисунок 10.2. Карта районування території України за характеристичними значеннями вітрового тиску при ожеледі
10.9
Характеристичне значення нормального тиску вітру на вкриті ожеледдю елементи на висоті 10 м над поверхнею землі, яке перевищується один раз за 50 років (WB), приймається залежно від вітрового району при ожеледі по карті (рис. 10.2) або за 
додатком Ж.
Для гірських районів Карпат і Криму дані про вітровий тиск при ожеледі необхідно приймати на підставі спеціальних спостережень.
Тиск вітру на вкриті ожеледдю елементи визначають за формулами (9.1) і (9.3) із заміною W0 на WB та приймаючи при цьому Crel =1, Cdir =1 і Сd =1.
10.10
Коефіцієнт надійності за граничним значенням ваги ожеледних відкладень 
[image: image158.wmf]fm

g

 визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності Т за табл. 10.4.
Таблиця 10.4
	Т, років
	5
	10
	15
	25
	40
	50
	70
	100
	150
	200
	300
	500

	
[image: image159.wmf]fm

g


	0,46
	0,63
	0,72
	0,84
	0,95
	1,00
	1,08
	1,16
	1,25
	1,32
	1,42
	1,53


Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image160.wmf]fm

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
10.11 Коефіцієнт надійності за граничним значенням нормального тиску вітру на покриті ожеледдю елементи 
[image: image161.wmf]fw

g

 визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності Т за табл. 10.5.
Таблиця 10.5
	Т, років
	5
	10
	15
	25
	40
	50
	70
	100
	150
	200
	300
	500

	
[image: image162.wmf]fw

g


	0,45
	0,61
	0,71
	0,83
	0,95
	1,00
	1,08
	1,16
	1,26
	1,33
	1,43
	1,55


Середній період повторюваності Т визначається за 10.12.
Проміжні значення коефіцієнта 
[image: image163.wmf]fw

g

 слід визначати лінійною інтерполяцією.
10.12 Для об'єктів масового будівництва допускається середній період повторюваності Т приймати таким, що дорівнює встановленому терміну експлуатації конструкції Tef.
Для об'єктів, що мають підвищений рівень відповідальності, для яких технічним завданням встановлена імовірність Р неперевищення (забезпеченість) граничного розрахункового значення ожеледно-вітрового навантаження протягом встановленого терміну служби, середній період повторюваності граничного розрахункового значення ожеледно-вітрового навантаження обчислюється за формулою
T = Tef Kp,
(10.6)
де Кр – коефіцієнт, що визначається за табл. 10.6 залежно від імовірності Р. 

Таблиця 10.6
	Р
	0,37
	0,5
	0,6
	0,8
	0,85
	0,9
	0,95
	0,99

	Kp
	1,00
	1,44
	1,95
	4,48
	6,15
	9,50
	19,50
	99,50


Проміжні значення коефіцієнта Кр слід визначати лінійною інтерполяцією.
10.13 При визначенні вітрових навантажень на елементи споруд, розташованих на висоті понад 100 м над поверхнею землі, діаметр обледенілих проводів і тросів, установлений з урахуванням товщини стінки ожеледі, наведеної в табл. 10.1, для ожеледно-вітрових районів 1-3 за рис. 10.1 та додатком Е необхідно множити на коефіцієнт, що дорівнює 1,5.
10.14 Температуру повітря при ожеледі незалежно від висоти споруд слід приймати в гірських районах з висотою: понад 1000 м – мінус 10 °С; для решти територій для споруд висотою до 100 м – мінус 5 °С, понад 100 м – мінус 10 °С.
11 ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ

11.1
Температурні кліматичні впливи є змінними впливами, для яких встановлено три розрахункові значення:
· граничне розрахункове значення;
· експлуатаційне розрахункове значення;
· квазіпостійне розрахункове значення.
Експлуатаційне розрахункове значення визначається за вказівками 11.2-11.7. Квазіпостійне розрахункове значення визначається за вказівками 11.2-11.7 при умові 
[image: image164.wmf]0

5

4

3

2

1

=

=

=

=

=

q

q

q

q

q

.
Граничне розрахункове значення визначається за вказівками 11.8.
11.2 У випадках, передбачених нормами проектування конструкцій, слід враховувати зміну в часі 
[image: image165.wmf]t

D

 середньої температури і перепад температури 
[image: image166.wmf]q

 по перерізу елемента.
11.3 Характеристичні значення змін середніх температур по перерізу елемента відповідно в теплу 
[image: image167.wmf]tw

D

 і холодну 
[image: image168.wmf]tc

D

 пору року слід визначати за формулами:

[image: image169.wmf]c

w

tw

t

t

0

-

=

D

;
(11.1)

[image: image170.wmf]w

c

tc

t

t

0

-

=

D


 (11.2)
де tw, tc – характеристичні значення середніх температур по перерізу елемента в теплу і холодну
пору року, що приймаються відповідно до 11.4;
t0w, t0c – початкові температури в теплу і холодну пору року, що приймаються відповідно до 11.7.
11.4 Характеристичні значення середніх температур tw і tc і перепадів температур по перерізу елемента в теплу 
[image: image171.wmf]w

J

 і холодну 
[image: image172.wmf]c

J

 пору року для одношарових конструкцій слід визначати за табл. 11.1.
Таблиця 11.1
	Конструкції будівель
	Будівлі і споруди на стадії експлуатації

	
	неопалювані будівлі (без технологічних джерел тепла) і відкриті споруди
	опалювані будівлі
	будівлі зі штучним кліматом чи з постійними технологічними джерелами тепла

	Не захищені від впливу сонячної радіації (у тому числі зовнішні огороджувальні)
	
[image: image173.wmf]4

1

q

q

+

+

=

ew

w

t

t


	
[image: image174.wmf](

)

4

2

6

,

0

q

q

+

-

+

=

iw

ew

iw

w

t

t

t

t



	
	
[image: image175.wmf]5

q

J

=

w


	
[image: image176.wmf](

)

5

3

8

,

0

q

q

J

+

+

-

=

iw

ew

w

t

t



	
	
[image: image177.wmf]1

5

,

0

q

-

=

ec

c

t

t


	
[image: image178.wmf](

)

2

5

,

0

6

,

0

q

-

-

+

=

ic

ec

ic

c

t

t

t

t



	
	
[image: image179.wmf]0

=

c

J


	
[image: image180.wmf](

)

3

5

,

0

8

,

0

q

J

-

-

=

ic

ec

c

t

t




	Конструкції будівель
	Будівлі і споруди на стадії експлуатації

	
	неопалювані будівлі (без технологічних джерел тепла) і відкриті споруди
	опалювані будівлі
	будівлі зі штучним кліматом чи з постійними технологічними джерелами тепла

	Захищені від впливу сонячної радіації (у тому числі внутрішні)
	
[image: image181.wmf]ew

w

t

t

=


	
[image: image182.wmf]iw

w

t

t

=



	
	
[image: image183.wmf]0

=

w

J



	
	
[image: image184.wmf]ec

c

t

t

=


	
[image: image185.wmf]ic

c

t

t

=



	
	
[image: image186.wmf]0

=

c

J



	Позначення, прийняті в табл. 11.1:
tew ,tec – середні добові температури зовнішнього повітря відповідно в теплу і холодну пору року, що приймаються відповідно до 11.5;

tiw ,tic – температури внутрішнього повітря приміщень відповідно в теплу і холодну пору року, що приймаються згідно з 12.1.005 або за будівельним завданням на підставі технологічних рішень; 


[image: image187.wmf]3

2

1

,

,

q

q

q

 – прирости середніх по перерізу елемента температур і перепаду температур від добових коливань температури зовнішнього повітря, що приймаються за табл. 11.2; 


[image: image188.wmf]5

4

,

q

q

 – прирости середніх по перерізу елемента температур і перепаду температур від сонячної радіації, що приймаються відповідно до 11.6.


Таблиця 11.2
	Конструкції будівель
	Прирости температури 
[image: image189.wmf]q

, °С

	
	
[image: image190.wmf]1

q


	
[image: image191.wmf]2

q


	
[image: image192.wmf]3

q



	Металеві
	8
	6
	4

	Залізобетонні, бетонні, армокам'яні і кам'яні завтовшки, см:

до 15

від 15 до 39
	8
6
	6
4
	4
6

	понад 40
	2
	2
	4


Для багатошарових конструкцій tw, tc, 
[image: image193.wmf]w

J

, 
[image: image194.wmf]c

J

 визначаються розрахунком. Конструкції, виготовлені з декількох матеріалів, близьких за теплофізичними параметрами, допускається розглядати як одношарові.
При наявності вихідних даних про температуру конструкцій у стадії експлуатації будівель з постійними технологічними джерелами тепла значення tw, tc, 
[image: image195.wmf]w

J

, 
[image: image196.wmf]c

J

 слід приймати на основі цих даних.
Для будівель і споруд у стадії зведення tw, tc, 
[image: image197.wmf]w

J

, 
[image: image198.wmf]c

J

 визначаються, як для неопалюваних будинків на стадії їхньої експлуатації.
11.5 Середньодобові температури зовнішнього повітря в теплу tew і холодну tec пору року допускається приймати такими, що дорівнюють відповідно 28 °С і мінус 20 °С. В опалюваних виробничих будівлях на стадії експлуатації для конструкцій, захищених від впливу сонячної радіації, допускається приймати tew=22 °С.
11.6 Прирости 
[image: image199.wmf]4

q

 і 
[image: image200.wmf]5

q

 (°С) слід визначати за формулами:

[image: image201.wmf]1

max

4

05

,

0

kk

S

r

q

=

,
(11.3)

[image: image202.wmf])

1

(

05

,

0

1

max

5

k

k

S

-

=

r

q

,
(11.4)

де 
[image: image203.wmf]r

 – коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні конструкції, що приймається за СНиП ІІ-3-79*;
Smax – максимальне значення сумарної (прямої і розсіяної) сонячної радіації, Вт/м2, що приймається за табл. 11.3;
k – коефіцієнт, що приймається за табл. 11.4;
k1 – коефіцієнт, що приймається за табл. 11.5.
Таблиця 11.3
	Максимальне значення сумарної (прямої і розсіяної) сонячної радіації (Вт/м2) на поверхню:

	горизонтальну
	вертикальну, орієнтовану на південь
	вертикальну, орієнтовану на захід або схід

	890
	540
	780


Таблиця 11.4
	Вигляд і орієнтація поверхні (поверхонь)
	Коефіцієнт k

	Горизонтальна
	1,0

	Вертикальні, орієнтовані на:
південь
захід
схід
	1,0
0,9
0,7


Таблиця 11.5
	Конструкції будівель
	Коефіцієнт k1

	Металеві
	0,7

	Залізобетонні, бетонні, армокам'яні і кам'яні завтовшки, см:
до 15
від 15 до 39
понад 40
	0,6
0,4
0,3


11.7
Початкову температуру, що відповідає замиканню конструкції або її частини в закінчену систему, у теплу t0w і холодну t0c пору року допускається приймати такою, що дорівнює t0w=15 °С та t0c= 0 °С.
При наявності даних про календарний термін замикання конструкції, порядок виконання робіт тощо початкову температуру допускається уточнювати згідно з цими даними.
11.8 Коефіцієнт надійності за навантаженням 
[image: image204.wmf]fm

g

 для граничних значень температурних кліматичних впливів 
[image: image205.wmf]t

D

 і 
[image: image206.wmf]J

 слід приймати таким, що дорівнює 1,1.
11.9 Коефіцієнти надійності за навантаженням для експлуатаційного 
[image: image207.wmf]fe

g

 і квазіпостійного 
[image: image208.wmf]fp

g

 температурних кліматичних впливів 
[image: image209.wmf]t

D

 і 
[image: image210.wmf]J

 слід приймати таким, що дорівнює 1,0.
12 ІНШІ НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

У необхідних випадках, що передбачаються нормативними документами або встановлюються залежно від умов зведення та експлуатації споруд, слід враховувати інші навантаження, не включені в ці норми (спеціальні технологічні навантаження; впливи зволоження і усадок; вітрові впливи, що викликають аеродинамічно нестійкі коливання типу галопування, бафтингу).
Додаток А 
(довідковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГОСТ 25546 Крани вантажопідйомні. Режими роботи (Краны грузоподъемные. Режимы работы)
ГОСТ 27751 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення з розрахунку (Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету)
СНиП ІІ-3-79* Будівельна теплотехніка (Строительная теплотехника)
Додаток Б
(довідковий)

ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. ПОЗНАЧЕННЯ

Довговічність – властивість об'єкта виконувати необхідні функції до моменту настання граничного стану при встановленій системі обслуговування і ремонту.
Навантажувальний ефект (згідно з ГОСТ 27751) – зусилля, напруження, деформації, розкриття тріщин, що викликані силовими впливами.
Граничний стан (згідно з ГОСТ 27751) – стан, при якому конструкція, основа (будівля чи споруда в цілому) перестають задовольняти заданим експлуатаційним вимогам чи вимогам при виконанні робіт (зведенні).
Розрахункова ситуація – враховуваний при розрахунку комплекс умов, що визначає розрахункові вимоги до конструкцій. Розрахункова ситуація характеризується розрахунковою схемою конструкції, видами навантажень, значеннями коефіцієнтів умов роботи і коефіцієнтами надійності, переліком граничних станів, які слід розглядати у даній ситуації.
Силовий вплив (згідно з ГОСТ 27751) – вплив, під яким розуміються як безпосередні силові впливи від навантажень, так і впливи від зміщення опор, зміни температури, усадки та інших подібних явищ, що викликають реактивні сили.
Основне навантаження – навантаження, яке з'являється як результат природних явищ або людської діяльності.
Постійне навантаження (постійне навантаження за 1.4 СНиП 2.01.07-85) – навантаження, яке діє практично не змінюючись протягом терміну служби споруди і для якого можна нехтувати зміною його значення у часі щодо середнього.
Змінне навантаження (тимчасове навантаження за 1.4 СНиП 2.01.07-85) – навантаження, для якого не можна нехтувати зміною його значення у часі щодо середнього.
Тривале навантаження (тривале навантаження за 1.4 СНиП 2.01.07-85) – змінне навантаження, тривалість дії якого може наближатися до встановленого терміну експлуатації конструкції Tef.
Короткочасне навантаження (короткочасне навантаження за 1.4 СНиП 2.01.07-85) – змінне навантаження, яке реалізується багато разів протягом терміну служби споруди і для якого тривалість дії набагато менша від Tef.
Епізодичне навантаження (особливе навантаження за 1.4 СНиП 2.01.07-85) – навантаження, яке реалізується надзвичайно рідко (один чи декілька разів протягом терміну служби споруди) і тривалість дії якого обмежується в часі коротким терміном. Як правило, епізодичними є аварійні навантаження і впливи.
Характеристичне значення навантаження (нормативне навантаження з повним значенням за 1.2 СНиП 2.01.07-85) – основне значення навантаження, що встановлено в цих нормах.
Граничне розрахункове значення навантаження (розрахункове навантаження за 1.3а СНиП 2.01.07-85) – значення навантаження, що відповідає екстремальній ситуації, яка може виникнути не більш як один раз протягом терміну експлуатації конструкції, та використовується для перевірки граничних станів першої групи, вихід за межі яких еквівалентний повній втраті працездатності конструкції.
Експлуатаційне розрахункове значення навантаження (розрахункове навантаження за 1.3в СНиП 2.01.07-85) – значення навантаження, що характеризує умови нормальної експлуатації конструкції. Як правило, експлуатаційне розрахункове значення використовується для перевірки граничних станів другої групи, пов'язаних з труднощами нормальної експлуатації (виникнення неприпустимих переміщень конструкції, неприпустима вібрація та неприпустимо велике розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях тощо).
Циклічне розрахункове значення навантаження – значення навантаження, яке використовується для розрахунків конструкцій на витривалість і визначається як гармонійний процес, еквівалентний за результуючою дією на конструкцію реальному випадковому процесу змінного навантаження.
Квазіпостійне розрахункове значення навантаження (нормативне навантаження з пониженим значенням за 1.2 СНиП 2.01.07-85) – розрахункове значення навантаження, яке використовується для врахування реологічних процесів, що відбуваються під дією змінних навантажень, і визначається як рівень такого постійного впливу, що еквівалентний за результуючою дією до фактичного випадкового процесу навантаження.
Основні сполучення навантажень (основні сполучення за 1.11а СНиП 2.01.07-85) – сполучення навантажень або відповідних їм зусиль і/або переміщень для перевірки конструкцій в стабільних і в перехідних розрахункових ситуаціях.
Аварійні сполучення навантажень (особливі сполучення за 1.11б СНиП 2.01.07-85) –сполучення навантажень або відповідних їм зусиль і/або переміщень для перевірки конструкцій в аварійних розрахункових ситуаціях.
Встановлений термін експлуатації конструкції Tеf – розрахунковий термін функціонування об'єкта, що визначається під час проектування.
Періодичність перевищення вимог жорсткості Тn – термін, протягом якого в середньому один раз можна порушити умови другого граничного стану.
Коефіцієнт 
[image: image211.wmf]h

 – відносний час, протягом якого можуть бути порушені вимоги другого граничного стану. Наприклад, для деяких об'єктів протягом 2% від часу експлуатації може бути допущено перевищення прогинів, які нормуються з технологічних міркувань.
Додаток В
(довідковий)

ПРИБЛИЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (у роках)

	Будівлі:
	

	житлові і громадські
	100

	виробничі і допоміжні
	60

	складські
	60

	сільськогосподарські
	50

	мобільні збірно-розбірні
	20

	мобільні контейнерні
	15

	Інженерні споруди:
	

	резервуари для води
	80

	резервуари для нафти і нафтопродуктів
	40

	резервуари для хімічної промисловості
	30

	башти і щогли
	40

	димові труби
	30

	крани-перевантажувачі
	25

	мостові і козлові крани
	20


Примітка. Наведені значення не призначені для нарахування амортизаційних відрахувань або для інших цілей, що відрізняються від оцінки надійності.
Додаток Г
(довідковий)

МОСТОВІ ТА ПІДВІСНІ КРАНИ РІЗНИХ ГРУП (приблизний перелік)

	Крани
	Умови використання
	Групи режимів роботи

	Ручні усіх видів
	Будь-які
	1К-3К

	3 привідними підвісними талями, у тому числі з навісними захватами
	Ремонтні і перевантажувальні роботи обмеженої інтенсивності
	

	3 лебідочними вантажними візками, у тому числі з навісними захватами
	Машинні зали електростанцій, монтажні роботи, перевантажувальні роботи обмеженої інтенсивності
	

	3 лебідочними вантажними візками, у тому числі з навісними захватами
	Перевантажувальні роботи середньої інтенсивності, технологічні роботи в механічних цехах, склади готових виробів підприємств будівельних матеріалів, склади металозбуту
	4К-6К

	3 грейферами двоканатного типу, магнітно-грейферні
	Змішані склади, робота з різноманітними вантажами
	

	Магнітні
	Склади напівфабрикатів, робота з різноманітними вантажами
	

	Гартівні, кувальні, штирьові, ливарні
	Цехи металургійних підприємств
	7К

	3 грейферами двоканатного типу, магнітно-грейферні
	Склади насипних вантажів і металобрухту з однорідними вантажами (при роботі в одну чи дві зміни)
	

	3 лебідочними вантажними візками, у тому числі з навісними захватами
	Технологічні крани при цілодобовій роботі
	

	Траверсні, мульдогрейферні, мульдозавальні, для роздягання зливків, копрові, вагранкові, колодязні
	Цехи металургійних підприємств
	8К

	Магнітні
	Цехи і склади металургійних підприємств, великі металобази з однорідними вантажами
	

	3 грейферами двоканатного типу, магнітно-грейферні
	Склади насипних вантажів і металобрухту з однорідними вантажами (при цілодобовій роботі)
	


Додаток Д 
(обов'язковий)

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УДАРУ КРАНА ОБ ТУПИКОВИЙ УПОР

Нормативне значення горизонтального навантаження F, кН, спрямованого уздовж кранової колії і викликане ударом крана об тупиковий упор, слід визначати за формулою

[image: image212.wmf]f

m

F

2

n

=

,

де 
[image: image213.wmf]n

 – швидкість пересування крана в момент удару, прийнята такою, що дорівнює половині номінальної, м/с;
f – можливе найбільше осідання буфера, прийняте 0,1 м для кранів із гнучким підвісом вантажу вантажопідйомністю не більш як 50 т груп режимів роботи 1К-7К і 0,2 м – в інших випадках;
т – приведена маса крана, що визначається за формулою

[image: image214.wmf](

)

l

l

l

km

m

m

m

q

c

b

1

2

-

+

+

=

,

тут тb – маса моста крана, т;
mc – маса візка, т;
mq – вантажопідйомність крана, т;
k – коефіцієнт;
k = 0 – для кранів із гнучким підвісом;
k = 1 – для кранів із жорстким підвісом вантажу;
l – проліт крана, м;
l1 – наближення візка, м.
Розрахункове значення розглядуваного навантаження з урахуванням коефіцієнта надійності за навантаженням 
[image: image215.wmf]f

g

 (див. 4.8) приймається не більшим від граничних значень, наведених у таблиці:
	Крани
	Граничні значення навантажень F, кН (тс)

	Підвісні (ручні й електричні) і мостові ручні
	10 (1)

	Електричні мостові:
	

	загального призначення груп режимів роботи 1К-3К
	50 (5)

	загального призначення і спеціальні груп режимів роботи
4К-7К, а також ливарні
	150 (15)

	спеціальної групи режимів роботи 8К з підвісом вантажу:
	

	гнучким
	250 (25)

	жорстким
	500 (50)


Додаток Е 
(довідковий)

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ ДЛЯ МІСТ УКРАЇНИ

w0 – вітрове навантаження (в паскалях)
S0 – снігове навантаження (в паскалях)
В – товщина стінки ожеледі (в мм)
WB – вітрове навантаження при ожеледі (в паскалях)
	Міста обласного

підпорядкування
	W0 
(Па)
	S0 
(Па)
	b
(мм)
	WB 
(Па)

	Київ
	370
	1550
	19
	160

	Севастополь
	460
	770
	13
	250

	АР Крим
	
	
	
	

	Сімферополь
	460
	820
	15
	210

	Алушта
	450
	860
	15
	160

	Джанкой
	480
	850
	16
	200

	Євпаторія
	490
	730
	15
	250

	Керч
	540
	920
	16
	310

	Красноперекопськ
	510
	780
	16
	260

	Саки
	480
	760
	15
	230

	Армянськ
	510
	780
	16
	260

	Феодосія
	500
	1000
	14
	240

	Судак
	470
	940
	15
	160

	Ялта
	470
	830
	13
	180

	Вінницька область
	
	
	
	

	Вінниця
	470
	1360
	17
	220

	Жмеринка
	480
	1360
	19
	240

	Могилів-Подільський
	470
	1280
	19
	210

	Хмільник
	450
	1390
	18
	210

	Волинська область
	
	
	
	

	Луцьк
	480
	1240
	17
	210

	Володимир-Волинський
	500
	1200
	17
	160

	Ковель
	460
	1200
	13
	160

	Нововолинськ
	500
	1240
	15
	170

	Дніпропетровська область
	
	
	
	

	Дніпропетровськ
	470
	1340
	19
	260

	Вільногірськ
	440
	1190
	19
	220

	Дніпродзержинськ
	470
	1280
	19
	230

	Жовті Води
	440
	1170
	19
	260

	Кривий Ріг
	440
	1110
	19
	260

	Марганець
	460
	1040
	18
	260

	Нікополь
	460
	1020
	17
	260

	Новомосковськ
	470
	1390
	19
	260

	Орджонікідзе
	460
	1030
	18
	260

	Павлоград
	480
	1390
	17
	260

	Первомайськ
	500
	1380
	19
	260

	Синельникове
	480
	1350
	19
	260

	Тернівка
	490
	1390
	18
	260

	Донецька область
	
	
	
	

	Донецьк
	500
	1500
	22
	260

	Авдіївка
	490
	1450
	22
	230

	Артемівськ
	480
	1380
	22
	210

	Горлівка
	500
	1500
	22
	210

	Дебальцеве
	500
	1440
	26
	210

	Дзержинськ
	500
	1480
	22
	240

	Димитров
	480
	1420
	19
	210

	Добропілля
	480
	1410
	19
	210

	Докучаївськ
	500
	1520
	23
	300

	Єнакієве
	500
	1470
	24
	240

	Жданівка
	500
	1160
	19
	250

	Маріуполь
	600
	1380
	28
	350

	Кіровське
	500
	1490
	25
	240

	Костянтинівка
	480
	1400
	21
	210

	Краматорськ
	470
	1400
	21
	210

	Красноармійськ
	480
	1410
	19
	230

	Красний Лиман
	460
	1390
	21
	210

	Макіївка
	500
	1490
	23
	240

	Селідове
	490
	1420
	20
	250

	Слав'янськ
	460
	1400
	21
	210

	Сніжне
	490
	1510
	28
	220

	Торез
	490
	1520
	27
	220

	Вугледар
	500
	1450
	22
	300

	Харцизьк
	500
	1500
	23
	250

	Шахтарськ
	500
	1500
	25
	240

	Ясинувата
	500
	1470
	22
	250

	Житомирська область
	
	
	
	

	Житомир
	460
	1460
	16
	200

	Бердичів
	460
	1410
	16
	200

	Коростень
	480
	1450
	16
	220

	Новоград-Волинський
	470
	1380
	22
	220

	Закарпатська область
	
	
	
	

	Ужгород
	370
	1340
	11
	150

	Мукачеве
	370
	1490
	12
	110

	Запорізька область
	
	
	
	

	Запоріжжя
	460
	1110
	19
	260

	Бердянськ
	520
	1120
	26
	270

	Мелітополь
	520
	1050
	22
	340

	Токмак
	490
	1070
	19
	260

	Івано-Франківська область
	
	
	
	

	Івано-Франківськ
	500
	1410
	21
	170

	Болехів
	550
	1520
	17
	170

	Калуш
	530
	1440
	19
	180

	Коломия
	490
	1400
	22
	160

	Яремча
	470
	1530
	19
	180

	Київська область
	
	
	
	

	Біла Церква
	390
	1520
	16
	170

	Березань
	390
	1580
	19
	190

	Бориспіль
	380
	1570
	19
	160

	Бровари
	380
	1580
	19
	160

	Васильків
	380
	1530
	16
	160

	Ірпінь
	390
	1560
	19
	160

	Переяслав-Хмел ьницький
	390
	1560
	18
	200

	Прип'ять
	450
	1590
	19
	190

	Фастів
	380
	1510
	16
	190

	Ржищів
	390
	1540
	18
	190

	Славутич
	430
	1600
	18
	190

	Кіровоградська область
	
	
	
	

	Кіровоград
	410
	1230
	22
	210

	Олександрія
	430
	1250
	21
	240

	Знам'янка
	420
	1320
	22
	210

	Світловодськ
	430
	1310
	18
	210

	Луганська область
	
	
	
	

	Луганськ
	460
	1350
	28
	230

	Антрацит
	490
	1460
	30
	240

	Брянка
	480
	1410
	25
	230

	Кіровськ
	480
	1400
	23
	220

	Алчевськ
	480
	1410
	22
	230

	Краснодон
	470
	1410
	29
	230

	Красний Луч
	490
	1470
	29
	230

	Лисичанськ
	460
	1370
	21
	210

	Первомайськ
	480
	1400
	23
	220

	Ровеньки
	480
	1450
	31
	260

	Рубіжне
	450
	1370
	21
	180

	Свердловськ
	480
	1450
	32
	270

	Сєверодонецьк
	460
	1370
	22
	210

	Стаханов
	480
	1400
	24
	220

	Львівська область
	
	
	
	

	Львів
	520
	1310
	15
	240

	Борислав
	540
	1500
	16
	180

	Дрогобич
	560
	1440
	16
	190

	Самбір
	530
	1400
	16
	190

	Стрий
	550
	1420
	16
	180

	Трускавець
	550
	1490
	16
	180

	Червоноград
	510
	1260
	16
	230

	Миколаївська область
	
	
	
	

	Миколаїв
	470
	870
	22
	260

	Вознесенськ
	450
	990
	22
	270

	Очаків
	490
	830
	22
	260

	Первомайськ
	410
	1200
	22
	260

	Южноукраїнськ
	430
	1090
	22
	260

	Одеська область
	
	
	
	

	Одеса
	460
	880
	28
	330

	Білгород-Дністровський
	470
	890
	27
	330

	Ізмаїл
	500
	1100
	23
	310

	Іллічівськ
	480
	880
	28
	330

	Котовськ
	450
	1170
	23
	270

	Южний
	490
	870
	24
	310

	Полтавська область
	
	
	
	

	Полтава
	470
	1450
	19
	250

	Комсомольськ
	430
	1280
	18
	240

	Кременчук
	430
	1300
	18
	230

	Лубни
	410
	1600
	16
	250

	Миргород
	420
	1540
	17
	240

	Рівненська область
	
	
	
	

	Рівне
	520
	1320
	18
	240

	Дубно
	530
	1270
	17
	250

	Кузнецовськ
	460
	1260
	13
	200

	Острог
	520
	1320
	17
	250

	Сумська область
	
	
	
	

	Суми
	420
	1670
	16
	250

	Охтирка
	450
	1600
	17
	240

	Глухів
	390
	1770
	17
	230

	Конотоп
	360
	1740
	15
	220

	Лебедин
	430
	1640
	18
	220

	Ромни
	380
	1730
	19
	230

	Шостка
	390
	1790
	16
	220

	Тернопільська область
	
	
	
	

	Тернопіль
	520
	1390
	17
	230

	Харківська область
	
	
	
	

	Харків
	430
	1600
	14
	230

	Ізюм
	430
	1460
	19
	210

	Куп'янськ
	450
	1460
	19
	210

	Лозова
	480
	1490
	19
	230

	Люботин
	450
	1570
	15
	250

	Первомайський
	450
	1510
	18
	230

	Чугуїв
	430
	1600
	15
	220

	Херсонська область
	
	
	
	

	Херсон
	480
	760
	19
	290

	Каховка
	460
	840
	19
	320

	Нова Каховка
	450
	820
	19
	320

	Хмельницька область
	
	
	
	

	Хмельницький
	500
	1340
	19
	230

	Кам'янець-Подільський
	460
	1270
	19
	210

	Нетішин
	520
	1330
	18
	210

	Славута
	510
	1350
	18
	210

	Шепетівка
	500
	1370
	19
	210

	Черкаська область
	
	
	
	

	Черкаси
	420
	1520
	18
	220

	Ватутіне
	410
	1420
	19
	210

	Канів
	410
	1540
	15
	210

	Золотоноша
	410
	1560
	18
	210

	Сміла
	420
	1480
	18
	210

	Умань
	440
	1440
	19
	210

	Чернівецька область
	
	
	
	

	Чернівці
	500
	1320
	22
	210

	Чернігівська область
	
	
	
	

	Чернігів
	410
	1720
	16
	160

	Ніжин
	370
	1690
	15
	180

	Прилуки
	370
	1640
	19
	210


Додаток Ж 
(обов'язковий)

СХЕМИ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОЕФІЦІЄНТИ 
[image: image216.wmf]m


Схема 1. Будинки з односхилими та двосхилими покриттями
[image: image217.png][%i/\
L
n
Bapianr 1
1,25
078 &
Bapiant 2
0L 05L
14
Banians 3 [ LI
#pianT = (T
05L 025L] 0,251






[image: image218.wmf]0

25

при

1

£

=

a

m



[image: image219.wmf]0

60

при

0

>

=

a

m


Варіанти 2 і 3 слід враховувати для будинків із двосхилими покриттями (профіль б), при цьому варіант 2 – при 
[image: image220.wmf]0

0

30

20

£

£

a

, а варіант 3 – при 
[image: image221.wmf]0

0

30

10

£

£

a

 тільки при наявності ходових містків або аераційних пристроїв по гребеню покрівлі.
Схема 2. Будинки зі склепінчастими та близькими до них за обрисом покриттями
[image: image222.png]Bapiant 1

Bapianr 2






[image: image223.wmf]a

m

8

,

1

cos

1

=



[image: image224.wmf]a

m

4

,

1

sin

4

,

2

2

=


де 
[image: image225.wmf]a

 – кут нахилу покриття, град 

Схема 2'. Покриття у вигляді стрільчастих арок

[image: image226.png]il Bapian |

020 | 0164|014l

030L

T T Bapionr2

oz2L [0t [oasn |
067L:





Варіант 1 застосовується для будівель без ходового містка. Варіант 2 застосовується для будівель з ходовим містком.
При холодній покрівлі і холодному режимі всередині будівлі (–t °С):

[image: image227.wmf]1

m

=1,35; 
[image: image228.wmf]2

m

=1,75.

При холодній покрівлі і теплому режимі в будівлі (+t °С):

[image: image229.wmf]1

m

=2,1; 
[image: image230.wmf]2

m

=2,2.

При 
[image: image231.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image232.wmf]³

 20° необхідно використовувати схему 1б, приймаючи L = L1.
Схема 3. Будівлі з поздовжніми ліхтарями, закритими зверху
[image: image233.png]BiposinGilinuit
] WHT
h,I;:;]/\'\‘\‘i

Bapiant 2

H=1 = u; 1
ulRUMUTGTUGT ey

L axdh |
I i

B=1 m H=1
ﬂlﬁ]ﬂﬂ]__lmﬂmh]] Jlnst s0un C
b, a b






[image: image234.wmf]1

m

=0,8

[image: image235.wmf]b

a

/

1

,

0

1

2

+

=

m



[image: image236.wmf]1

3

/

5

,

0

1

b

a

+

=

m


але не більш як
4,0 – для ферм і балок при нормативному значенні ваги покриття 1,5 кПа і менше;
2,5 – для ферм і балок при нормативному значенні ваги покриття понад 1,5 кПа;
2,0 – для залізобетонних плит покриття прольотом 6 м і менше і для сталевого профільованого настилу;
2,5 – для залізобетонних плит прольотом більш як 6 м, а також для прогонів незалежно від прольоту;
b1 = h1 але не більш як b.
При визначенні навантаження біля торця ліхтаря для зони В значення коефіцієнта 
[image: image237.wmf]m

 в обох варіантах слід приймати таким, що дорівнює 1,0.
Примітки:
1. Схеми варіантів 1 і 2 слід застосовувати також для двосхилих і склепінчастих покриттів дво-трипролітних будівель з ліхтарями в середній частині будівель.
2. Вплив вітровідбійних щитів на розподіл снігового навантаження біля ліхтарів не враховувати.
3. Для плоских схилів при b>48 м слід враховувати місцеве підвищене навантаження біля ліхтаря, як біля перепадів (див. схему 8).

Схема 3'. Будівлі з поздовжніми ліхтарями, відкритими зверху
[image: image238.png]I

t

]

L

]
)

|
|
l
"\ Oci nixrapin

11

N

—thy

LILLLL
L






[image: image239.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

1

1

1

2

1

h

L

m

m



[image: image240.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

2

1

2

2

1

h

L

m

m


Значення b (b1, b2) і т слід визначати згідно з вказівками до схеми 8; проліт L приймається таким, що дорівнює відстані між верхніми кромками ліхтарів.
Схема 4. Шедові покриття
[image: image241.png]Bopiant 1 TP TITHITTIILI
p=14 u=14

Bapiant 2 Dlm u-D,GmM-O,G




Схеми слід застосовувати для шедових покриттів, у тому числі з похилим заскленням і склепінчастим обрисом покрівлі.
Схема 5. Дво- і багатопролітні будівлі з двосхилими покриттями
[image: image242.png]



Варіант 2 слід враховувати при 
[image: image243.wmf]0

15

³

a

.
Схема 6. Дво- і багатопролітні будівлі зі склепінчастими і близькими до них за обрисами покриттями

[image: image244.png]VT

9,

5

L

05L

0,

5L105L





Варіант 2 слід враховувати при f/L > 0,1.
Для залізобетонних плит покриттів значення коефіцієнтів 
[image: image245.wmf]m

 слід приймати не більш 
як 1,4
Схема 7. Дво- і багатопролітні будівлі з двосхилими і склепінчастими покриттями з поздовжнім ліхтарем
[image: image246.png]=%
b

Lol a2,

p 2





Коефіцієнт 
[image: image247.wmf]m

 слід приймати для прольотів з ліхтарем відповідно до варіантів 1 і 2 схеми 3, для прольотів без ліхтаря – з варіантами 1 і 2 схем 5 і 6. 
Для плоских двосхилих (
[image: image248.wmf]0

15

£

a

) і склепінчастих (f/L<0,1) покриттів при L1> 48 м слід враховувати місцеве підвищене навантаження, як біля перепадів (див. схему 8).
Схема 8. Будівлі з перепадом висоти
[image: image249.png]a)

Moznoexwilt nixrap

%\jb’\l\‘

L. —ﬂtJ_l o |
i
21

I

ren
3
L

Il

| A

Bapiant 1 (b<L,)

Bapiaur 2 (b> Ly)

Tlonepeunnit nixrap

Hoxoexuil nixtap

B S e n
1R - ~-3
i g T 2
L | [~ )
S Ihprays: N~ -

2, I I [

[ h H

a—TmT 3 L} T, LL a_ [ 2





Снігове навантаження на верхнє покриття слід приймати у відповідності зі схемами 1-7, а на нижнє – у двох варіантах: за схемами 1-7 і схемою 8 (для будівель – профіль "а", для навісів – профіль "б").
Коефіцієнт 
[image: image250.wmf]m

 слід приймати таким, що дорівнює

[image: image251.wmf](

)

2

2

1

1

1

L

m

L

m

h

¢

+

¢

+

=

m

,
де h – висота перепаду, м, яка відлічується від карниза верхнього покриття до покрівлі нижнього і при значенні більш як 8 м приймається при визначенні 
[image: image252.wmf]m

 такою, що 
дорівнює 8 м;

[image: image253.wmf]1

L

¢

, 
[image: image254.wmf]2

L

¢

 – довжини верхньої (
[image: image255.wmf]1

L

¢

) і нижньої (
[image: image256.wmf]2

L

¢

) ділянок покриття, з яких переноситься сніг у зону перепаду висот, м; їх слід приймати:

для покриттів без поздовжніх ліхтарів чи з поперечними ліхтарями – 
[image: image257.wmf]1

L

¢

=L2 ,
[image: image258.wmf]2

L

¢

=L2 ;
для покриттів з поздовжніми ліхтарями – 
[image: image259.wmf]1

*

1

1

2

h

L

L

¢

-

=

¢

; 
[image: image260.wmf]2

*

2

2

2

h

L

L

¢

-

=

¢

 (при цьому 
[image: image261.wmf]1

L

¢

 і 
[image: image262.wmf]2

L

¢

 слід приймати не менш ніж 0);
т1, т2 – частки снігу, що переносяться вітром до перепаду висот; їхні значення для верхнього (т1) і нижнього (m2) покриттів слід приймати залежно від їхнього профілю: 0,4 – для плоского покриття з 
[image: image263.wmf]0

20

£

a

, склепінчастого з f/L 
[image: image264.wmf]£

 1/8; 0,3 – для плоского покриття з 
[image: image265.wmf]0

20

>

a

, склепінчастого f/L>l/8 і покрівель з поперечними ліхтарями. Для понижених покриттів завширшки a < 21 м значення т2 слід приймати: m2=0,5 k1 k2 k3, але не менш ніж 0,1, де 
[image: image266.wmf]21

1

a

k

=

; 
[image: image267.wmf]35

1

2

b

-

=

k

 (при зворотному ухилі, показаному на рисунку пунктиром, 
k2 = 1); 
[image: image268.wmf]30

1

3

j

-

=

k

, але не менш ніж 0,3 (а – в м; 
[image: image269.wmf]b

, 
[image: image270.wmf]j

 – в град).
Довжину зони підвищених сніговідкладень b слід приймати такою, що дорівнює: 
при 
[image: image271.wmf]h

b

S

h

2

2

0

=

£

m

 але не більш як 16 м;
при
[image: image272.wmf]h

m

S

h

m

b

S

h

2

2

1

2

2

1

2

2

0

2

0

+

-

+

-

=

>

m

m

, але не більш ніж 5h і не більш як 16 м.
Коефіцієнти 
[image: image273.wmf]m

, прийняті для розрахунків (показані на схемах для двох варіантів), не повинні перевищувати:

[image: image274.wmf]0

2

S

h

 (де h – в м; S0 – в кПа);
4 – якщо нижнє покриття є покриттям будівлі;
6 – якщо нижня покрівля є навісом.
Коефіцієнт 
[image: image275.wmf]1

m

 слід приймати: 
[image: image276.wmf]1

m

 = 1 – 2 m2.
Примітки:
1. При d1 (d2) >12 м значення 
[image: image277.wmf]m

 для ділянки перепаду довжиною d1 (d2) слід визначати без урахування впливу ліхтарів на підвищеному (пониженому) покритті.
2. Якщо прольоти верхнього (нижнього) покриття мають різний профіль, то при визначенні 
[image: image278.wmf]m

 необхідно приймати відповідне значення т1(т2) для кожного прольоту в межах 
[image: image279.wmf]1

L

¢

 (
[image: image280.wmf]2

L

¢

).
3. Місцеве навантаження біля перепаду не слід враховувати, якщо висота перепаду, м, між двома суміжними покриттями менш як 
[image: image281.wmf]h

S

2

0

 (де 
[image: image282.wmf]2

0

S

 – в кПа).
Схема 9. Будівлі з двома перепадами висоти
[image: image283.png]Bapiant 1 ipn Ly 2 (B1+b3)

12 m;

SRl il

B Y N
Bapiant 2 ipn L; < (by+b2)
b "

NS b i

I





Снігове навантаження на верхнє і нижнє покриття слід приймати за схемою 8. Значення 
[image: image284.wmf]1

m

, b1, 
[image: image285.wmf]2

m

, b2 слід визначати для кожного перепаду незалежно, приймаючи: т1 і т2 у схемі 9 (при визначенні навантажень біля перепадів h1 і h2) відповідними m1 у схемі 8 і m3 (частка снігу, що переноситься вітром по пониженому покриттю) відповідним m2 у схемі 8. 
При цьому
b3 = b1 + b2 – L3;

[image: image286.wmf](

)

3

1

3

3

1

1

2

1

1

2

m

b

b

m

-

+

-

+

=

¢

m

m



[image: image287.wmf](

)

3

1

3

3

2

2

2

1

1

2

m

b

b

m

-

+

-

+

=

¢

m

m


Схема 10. Покриття з парапетами
[image: image288.png]



Схему слід застосовувати при

[image: image289.wmf]2

0

S

h

>

 (h – в м; 
[image: image290.wmf]0

S

 – в кПа)


[image: image291.wmf],

2

0

S

h

=

m

 але не більш як 3.
Схема 11. Ділянки покриттів, що примикають до вентиляційних шахт, які вивищуються над покрівлею, та інші надбудови
[image: image292.png]Tlnan

Cdlii
Y b
a
30Ha nizsHLeHHOTO

'HABAHTOREHHA




Схема стосується ділянок з надбудовами з діагоналлю основи не більш як 15 м. Залежно від конструкції, що розраховується (плит покриття, підкроквяних і кроквяних конструкцій), необхідно враховувати найбільш несприятливе розташування зони підвищеного навантаження (при довільному куті 
[image: image293.wmf]b

).
Коефіцієнт 
[image: image294.wmf]m

, постійний у межах зазначеної зони, слід приймати таким, що дорівнює: 1,0 при d 
[image: image295.wmf]£

1,5 м;

[image: image296.wmf]0

2

S

h

 при d >1,5 м, але не менш як 1,0 і не більш як:
1,5 при 1,5 < d 
[image: image297.wmf]£

 5 м; 

2,0 при 5 < d 
[image: image298.wmf]£

 10 м; 

2,5 при 10< d 
[image: image299.wmf]£

 5 м; 

b1 = 2h, але не більш як 2d.
Схема 12. Висячі покриття циліндричної форми
[image: image300.png]Bapiaar 1

[ENEEEENEVRN NN RN
Bapianr 2

OO T e





[image: image301.wmf].

;

1

1

1

b

l

=

=

m

m


Додаток І
(обов'язковий)

СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ Саеr
Схема 1. Окремо розташовані плоскі суцільні конструкції
Вертикальні поверхні та такі, що відхиляються від вертикальних не більш як на 15°.
[image: image302.png]Ca=-0.6




Схема 2. Будівлі с двосхилими покриттями

[image: image303.png]0 O
Ca




	Коефіцієнт
	
[image: image304.wmf]a

, град
	Значення Сe1, Сe2 при h1/l, що дорівнює:

	
	
	0
	0,5
	1
	
[image: image305.wmf]³

2

	се1
	0
	0
	-0,6
	-0,7
	-0,8

	
	20
	+0,2
	-0,4
	-0,7
	-0,8

	
	40
	+0,4
	+0,3
	-0,2
	-0,4

	
	60
	+0,8
	+0,8
	+0,8
	+0,8

	сe2
	
[image: image306.wmf]£

60
	-0,4
	-0,4
	-0,5
	-0,8


	b/l
	Значення Се3 при h1/L, що дорівнює:

	
	
[image: image307.wmf]£

0,5
	1
	
[image: image308.wmf]³

2

	
[image: image309.wmf]£

1
	-0,4
	-0,5
	-0,6

	
[image: image310.wmf]³

2
	-0,5
	-0,6
	-0,6


Примітка. При вітрі, перпендикулярному до торця будівлі, для всієї покрівлі Се= – 0,7.
Схема 3. Будівлі зі склепінчастими та близькими до них за обрисом покриттями
[image: image311.png]Ce=+0,8

Ce=-0,4

Ces

h




	Коефіцієнт
	h1/l
	Значення Се1, Се2 при f/l, що дорівнює:

	
	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Сe1
	0
	+0,1
	+0,2
	+0,4
	+0,6
	+0,7

	
	0,2
	-0,2
	-0,1
	+0,2
	+0,5
	+0,7

	
	
[image: image312.wmf]³

1
	-0,8
	-0,7
	-0,3
	+0,3
	+0,7

	Сe2
	Довільне
	-0,8
	-0,9
	-1
	-1,1
	-1,2


Значення Се3 приймається за схемою 2.
Примітка. При вітрі, перпендикулярному до торця будівлі, для всієї покрівлі Се= – 0,7.
Схема 4. Будівлі з поздовжнім ліхтарем
[image: image313.png]



Коефіцієнти Се1, Се2, Се3 слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.
Примітка. При розрахунку поперечних рам будівель з ліхтарем та вітровідбійними щитами значення сумарного коефіцієнта лобового опору системи «ліхтар-щити» приймається таким, що дорівнює 1,4.
Схема 5. Будівля з поздовжніми ліхтарями
[image: image314.png]



Для покриття будівлі на ділянці АВ коефіцієнти Сe слід приймати за схемою 4.
Для ліхтарів ділянки ВС при 
[image: image315.wmf]2

£

l

 Сx=0,2; при 
[image: image316.wmf]8

2

£

£

l

 для кожного ліхтаря Сx=
[image: image317.wmf]l

1

,

0

; при 
[image: image318.wmf]l

>8 Сх=0,8, тут 
[image: image319.wmf])

/(

2

1

h

h

а

-

=

l

. Для решти ділянок покриття Сх= –0,5.
Примітка. Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати відповідно до вказівок до схеми 2.
Схема 6. Будівлі з поздовжніми ліхтарями різної висоти
[image: image320.png]



Коефіцієнти 
[image: image321.wmf]е2

1

1

С

і

,

,

е

е

С

С

¢

¢

¢

 слід визначати згідно з вказівками до схеми 2, де при визначенні Се1 за h1 треба приймати висоту підвітряної стіни будівлі.

Для ділянки АВ Се слід визначати так само, як для ділянки ВС схеми 5, де за h1-h2 треба приймати висоту ліхтаря.

Примітка. Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Схема 7. Будівлі з шедовими покриттями
[image: image322.png]Ce=-0,5

o)

s
I

1 s0+=2




Для ділянки АВ Се слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Для ділянки ВС Се= – 0,5.
Примітки.
1. Силу тертя необхідно враховувати при довільному напрямку вітру, при цьому Сf=0,04.
2. Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Схема 8. Будівлі з зенітними ліхтарями
[image: image323.png]Ce

g

Ce

o
‘H‘é

I

Ce

=

TTH

TTT





Для підвітряного ліхтаря коефіцієнт Се слід визначати згідно з вказівками до схеми 2, для іншої частини покриття – як для ділянки ВС схеми 5.
Примітка. Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Схема 9. Будівлі, постійно відкриті з одного боку
[image: image324.png]+0,8

e

C

INENEEEENEENE]

C,

(]




При 
[image: image325.wmf]£

m

5% 
[image: image326.wmf]2

,

0

2

1

±

=

=

і

і

С

С

; при 
[image: image327.wmf]%

30

³

m

 
[image: image328.wmf]1

і

С

 слід приймати таким, що дорівнює Сi3, визначеним згідно з вказівками до схеми 2; Сi2=+0,8.
Примітки.
1. Коефіцієнти Се на зовнішній поверхні слід приймати згідно з вказівками до схеми 2.

2. Проникність огородження 
[image: image329.wmf]m

 слід визначати як відношення сумарної площі наявних у ньому прорізів до повної площі огородження. Для герметичної будівлі слід приймати Сi=0. В будівлях, вказаних у 9.3в, характеристичне значення внутрішнього тиску на легкі перегородки (при їхній поверхневій щільності менш як 100 кг/м2) слід приймати 0,2w0, але не менш ніж 0,1 кПа (10 кгс/м2).
3. Для кожної стіни будівлі знак "плюс" або "мінус" для коефіцієнта Сi1 при 
[image: image330.wmf]%

5

£

m

 слід визначати виходячи з умови реалізації найбільш несприятливого варіанта навантаження.
Схема 10. Уступи будівель при 
[image: image331.wmf]a

<15°
[image: image332.png]



Для ділянки CD Ce=0,7. Для ділянки ВС Се слід визначати лінійною інтерполяцією значень, що приймаються в точках В і С. Коефіцієнти Се1 і Се3 на ділянці АВ слід приймати згідно з вказівками до схеми 2 (де b і l – розміри в плані всієї будівлі).
Для вертикальних поверхонь коефіцієнт Се треба визначати згідно з вказівками до схем 1 і 2.
Схема 11. Навіси
[image: image333.png]



	Тип схеми
	
[image: image334.wmf]a

, град
	Значення коефіцієнтів

	
	
	Се1
	Се2
	Се3
	Се4

	I
	10
	+0,5
	-1,3
	-1,1
	0

	
	20
	+1,1
	0
	0
	-0,4

	
	30
	+2,1
	+0,9
	+0,6
	0

	II
	10
	0
	-1,1
	-1,5
	0

	
	20
	+1,5
	+0,5
	0
	0

	
	30
	+2
	+0,8
	+0,4
	+0,4

	III
	10
	+1,4
	+0,4
	-
	-

	
	20
	+1,8
	+0,5
	-
	-

	
	30
	+2,2
	+0,6
	-
	-

	IV
	10
	+1,3
	+0,2
	-
	-

	
	20
	+1,4
	+0,3
	-
	-

	
	30
	+1,6
	+0,4
	-
	-


Примітки.
1. Коефіцієнти Сe1, Се2, Се3, Cе4 слід відносити до суми тисків на верхню і нижню поверхні навісів. Для від'ємних значень Сe1, Се2, Се3, Cе4 напрямок тиску на схемах слід змінювати на протилежний.
2. Для навісів із хвилястим покриттям Сf=0,04.
Схема 12а. Сфера

[image: image335.png]Br\l

i




	
[image: image336.wmf]b

, град
	0
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	175
	180

	Ce
	+1,0
	+0,8
	+0,4
	-0,2
	-0,8
	-1,2
	-1,25
	-1,0
	-0,6
	-0,2
	+0,2
	+0,3
	+0,4


	Число Рейнольдса 
[image: image337.wmf](

)

5

0

10

88

,

0

Re

×

=

f

z

k

W

g


	Ce

	Re < 105
	1,3

	2х105
[image: image338.wmf]£

Rе
[image: image339.wmf]£

3х105
	0,6

	Re < 4x105
	0,2


d – діаметр сфери, м;
w0 – визначається відповідно до 9.6, Па;
Ch – визначається відповідно до 9.9;
z – відстань, м, від поверхні землі до центра сфери;

[image: image340.wmf]fm

g

, 
[image: image341.wmf]fe

g

 – визначаються відповідно до 9.14, 9.15.
Примітка. Коефіцієнти Сe наведені при Re>4.105.
Схема 12б. Споруди з круговою циліндричною поверхнею

[image: image342.wmf]5

10

4

Re

при

)

(

×

>

b

b

C



[image: image343.wmf]b

kC

C

e

=

1


[image: image344.png]Cez

i

Cet G

iC: +1,0
el b

TIITL T T,
2
%

g

R T L,

M o \ B, ax





	h1/d
	0,2
	0,5
	1
	2
	5
	10
	25

	k1
	
[image: image345.wmf]b

C

<0
	0,8
	0,9
	0,95
	1,0
	1,1
	1,15
	1,2

	
	
[image: image346.wmf]b

C

>0
	1,0


	Покриття
	Значення Се2 при h1/d, що дорівнює

	
	1/6
	1/3
	
[image: image347.wmf]³

1

	Плоске, конічне при 
[image: image348.wmf]a

<5º, сферичне f/d
[image: image349.wmf]£

0,1
	-0,5
	-0,6
	-0,8


	h1/d
	1/6
	1/4
	1/2
	1
	2
	
[image: image350.wmf]³

5

	Ci
	-0,5
	-0,55
	-0,7
	-0,8
	-0,9
	-1,05


Примітки.
1. Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h1.
2. Коефіцієнт Сi слід враховувати при опущеному покритті ("плавуча покрівля"), а також при відсутності його.
Схема 13. Призматичні споруди
[image: image351.png]Thnan






[image: image352.wmf]¥

=

x

x

kC

C

; 
[image: image353.wmf]¥

=

y

y

kC

C


Таблиця 1
	
[image: image354.wmf]е

l


	5
	10
	20
	35
	50
	100
	
[image: image355.wmf]¥



	k
	0,6
	0,65
	0,75
	0,85
	0,9
	0,95
	1



[image: image356.wmf]е

l

 треба визначати за табл. 2, де 
[image: image357.wmf]b

l

/

=

l

, a 
[image: image358.wmf]l

 і 
[image: image359.wmf]b

 – відповідно максимальний і мінімальний розміри споруди або її елемента в площині, перпендикулярній до напрямку вітру. Для стін із лоджіями при вітрі, паралельному до цих стін, Сf=0,1; для хвилястих покриттів Сf= 0,04.
Для прямокутних у плані будівель при l/b=0,1...0,5 і 
[image: image360.wmf]b

=40...50° 
[image: image361.wmf]¥

y

C

=0,75; рівнодійна вітрового навантаження прикладена в точці 0, при цьому эксцентриситет е = 0,15b.
Число Рейнольдса Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h1, 
d – діаметр описаного кола.
Таблиця 2
	
[image: image362.wmf]2

/

l

l

=

e


	
[image: image363.wmf]l

l

=

e


	
[image: image364.wmf]l

l

2

=

e



	[image: image365.png]i

=





	[image: image366.png]ezb

e

b1

exb





	[image: image367.png]Ib







Таблиця 3
	Ескізи перерізів та напрямків вітру
	
[image: image368.wmf]b

, град.
	l/f
	
[image: image369.wmf]¥

x

C



	Прямокутник
	[image: image370.png])
Ay |,




	0

40-50
	
[image: image371.wmf]£

1,5


[image: image372.wmf]³

3
	2,1

1,6

	
	
	
	
[image: image373.wmf]£

0,2


[image: image374.wmf]³

0,5
	2,0

1,7

	Ромб
	[image: image375.png]



	0
	
[image: image376.wmf]£

0,5

1


[image: image377.wmf]³

2
	1,9

1,6

1,1

	Правильний трикутник
	[image: image378.png]



	0

180
	-

-
	2

1,2


Таблиця 4
	Ескізи перерізів та напрямків вітру
	
[image: image379.wmf]b

, град
	п (кількість сторін)
	
[image: image380.wmf]¥

x

C

 при Re>4.105

	Правильний многокутник
[image: image381.png]



	Будь-який
	5

6-8

10

12
	1,8

1,5

1,2

1,0


Схема 14. Споруди та їхні елементи з круговою циліндричною поверхнею (резервуари, градирні, вежі, димарі), проводи і троси, а також круглі трубчасті і суцільні елементи наскрізних споруд
[image: image382.png]Croo:

1,2 &d>005
\ 102
10°
0,8 \ 104
04
015 12 16 224 28 32 Re/10





[image: image383.wmf]¥

=

x

х

kC

С


k – визначається за табл.1 схеми 13;

[image: image384.wmf]¥

x

C

 – визначається за графіком.
Примітки.
1. Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h, d – діаметр споруди. Значення 
[image: image385.wmf]D

 приймаються: для дерев'яних конструкцій 
[image: image386.wmf]D

=0,005 м; для цегляної кладки 
[image: image387.wmf]D

=0,01 м; для бетонних і залізобетонних конструкцій 
[image: image388.wmf]D

=0,005 м; для сталевих конструкцій 
[image: image389.wmf]D

=0,001 м; для проводів і тросів діаметром d
[image: image390.wmf]D

=0,01 d; для ребристих поверхонь із ребрами висотою b
[image: image391.wmf]D

=b.

2. Для хвилястих покриттів Сf=0,04.
3. Для проводів і тросів (у тому числі і вкритих ожеледдю) Cf=1,2. Для проводів і тросів d 
[image: image392.wmf]³

 20 мм, вільних від ожеледі, значення Сх допускається знижувати на 10%.

Схема 15. Елементи споруд з прокатних профілів
[image: image393.png]



Результуюча сила F може бути подана в двох варіантах:
як сума компонентів Fx і FY, спрямованих уздовж і поперек вітрового потоку, для обчислення яких використовуються аеродинамічні коефіцієнти Сх і Су;
як сума компонентів FN і FT, спрямованих уздовж характерних осей поперечного перерізу, для обчислення яких використовуються аеродинамічні коефіцієнти СТ і cn
	
[image: image394.wmf]j


	[image: image395.png]/Cr
. ;}C

‘a\Cy




	[image: image396.png]Y

Crt

0,5a)





	[image: image397.png]L





	
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN

	0°
	+1,49
	0
	+1,05
	+1,05
	+1,20
	0
	0
	+1,20
	+1,20
	+0,60
	+0,60
	+1,20

	45°
	+1,08
	-1,29
	+1,08
	+1,29
	+1,02
	-0,51
	+0,36
	+1,08
	+1,10
	+0,42
	+0,48
	+1,08

	90°
	+1,02
	+0,42
	+0,42
	-1,02
	+0,36
	0
	+0,36
	0
	+0,48
	-1,20
	+0,48
	+1,20

	135°
	+1,14
	-0,12
	+0,12
	-1,14
	+0,85
	+0,51
	+0,24
	-0,96
	+1,00
	+0,32
	+0,48
	-0,83

	180°
	+1,11
	0
	-0,78
	-0,78
	+1,08
	0
	0
	-1,08
	+1,20
	-0,06
	+0,06
	-1,20


	
[image: image398.wmf]j


	[image: image399.png]



	[image: image400.png]=i




	[image: image401.png](&4
1 e

0452} __ |2





	
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN

	0°
	+0,96
	0
	0
	+0,96
	+1,08
	0
	0
	+1,08
	+0,90
	0
	0
	+0,90

	45°
	+1,42
	+0,49
	+1,35
	+0,66
	+0,76
	0
	+0,54
	+0,54
	+0,68
	-0,55
	+0,09
	+0,87

	90°
	+1,29
	-0,81
	+1,29
	+0,81
	+1,08
	0
	+1,08
	0
	+0,55
	+0,43
	+0,55
	-0,43

	135°
	+0,81
	+0,21
	+0,42
	-0,72
	+0,55
	0
	+0,39
	-0,39
	+0,55
	-0,34
	+0,63
	-0,15

	180°
	+1,20
	0
	0
	-1,20
	+1,08
	0
	0
	-1,08
	+0,87
	0
	0
	-0,87


	
[image: image402.wmf]j


	[image: image403.png]cry




	[image: image404.png]Cry -
N

0,524




	[image: image405.png]Crt






	
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN

	0°
	+1,20
	0
	0
	+1,20
	+1,20
	0
	0
	+1,20
	+0,93
	0
	0
	+0,93

	45°
	+0,81
	-0,72
	+0,06
	+1,08
	+1,02
	-0,51
	+0,36
	+1,08
	+1,31
	-0,13
	+0,84
	+1,02

	90°
	+0,06
	0
	+0,06
	0
	+0,51
	0
	+0,51
	0
	+1,14
	0
	+1,14
	0

	
[image: image406.wmf]j


	[image: image407.png]@y

ort

a





	[image: image408.png]Ll

crt;

a|

0,52
+—




	[image: image409.png]




	
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN
	Cx
	Cy
	CT
	CN

	0°
	+1,14
	0
	0
	+1,14
	+1,26
	0
	0
	+1,26
	+0,75
	0
	0
	+0,75

	45°
	+1,27
	0
	+0,90
	+0,90
	+0,89
	-0,30
	+0,42
	+0,84
	+1,23
	-0,13
	+0,78
	+0,96

	90°
	+1,14
	0
	+1,14
	0
	+0,45
	0
	+0,45
	0
	+0,78
	0
	+0,78
	0


Схема 16. Окремо розташовані плоскі ґратчасті конструкції
[image: image410.png]90*






[image: image411.wmf]å

=

i

xi

k

х

A

C

А

С

1

.

Вітрове навантаження слід відносити до площі, обмеженої контуром конструкції Ak, при цьому припускається, що сума площ Ai i-х елементів, що є проекціями на площину конструкції, задовольняє умову


[image: image412.wmf]8

,

0

£

=

å

k

i

i

A

A

j

.
Аеродинамічний коефіцієнт і-ro елемента конструкцій Сxi, для профілів визначається за схемою 15, при цьому допускається приймати Сxi=1,4, а для трубчастих елементів – за графіком до схеми 14 при 
[image: image413.wmf]l

l

=

e

 (див. табл. 2 схеми 13).
Напрямок осі X збігається з напрямком вітру і перпендикулярний до площини конструкції.

Схема 17. Ряд плоских паралельно розташованих ґратчастих конструкцій
[image: image414.png]



Для підвітряної конструкції коефіцієнт Сх1 визначається так само, як для схеми 16; припускається, що й у цій схемі 
[image: image415.wmf]8

,

0

£

j

.
Для другої і наступних конструкцій Сх2=Cх1 
[image: image416.wmf]h

.
Для ферм із труб при 
[image: image417.wmf]5

10

4

Re

×

³

 
[image: image418.wmf],

95

,

0

=

h

 при 
[image: image419.wmf]5

10

4

Re

×

<


[image: image420.wmf]h

 визначається за таблицею:
	
[image: image421.wmf]j


	Значення 
[image: image422.wmf]h

 для ферм з профілів та труб при 
[image: image423.wmf]5

10

4

Re

×

<

 і b/h, що дорівнює:

	
	1/2
	1
	2
	4
	6

	0,1
	0,93
	0,99
	1
	1
	1

	0,2
	0,75
	0,81
	0,87
	0,9
	0,93

	0,3
	0,56
	0,65
	0,73
	0,78
	0,83

	0,4
	0,38
	0,48
	0,59
	0,65
	0,72

	0,5
	0,19
	0,32
	0,44
	0,52
	0,61

	0,6
	0
	0,15
	0,3
	0,4
	0,5


Тут h – мінімальний розмір контуру; для прямокутних і трапецієподібних ферм h – довжина найменшої сторони контуру; для круглих ґратчастих конструкцій h – їхній діаметр; для еліптичних і близьких до них за обрисом конструкцій h – довжина меншої осі; b – відстань між сусідніми фермами.
Re слід визначати за формулою до схеми 12а, де d – середній диаметр трубчастих елементів; z –допускається приймати таким, що дорівнює відстані від поверхні землі до верхнього пояса ферми. Коефіцієнт 
[image: image424.wmf]j

 слід визначати за вказівками до схеми 16.
Схема 18. Ґратчасті вежі та просторові ферми

[image: image425.png]




[image: image426.wmf]k

C

C

x

t

)

1

(

h

+

=


Аеродинамічний коефіцієнт Сt, стосується площі контуру підвітряної грані, припускається, що й у цій схемі 
[image: image427.wmf]8

,

0

£

j

.
Коефіцієнт Сх визначається так само, як для схеми 16, а коефіцієнт 
[image: image428.wmf]h

 – як для схеми 17. Коефіцієнт k1 визначається за таблицею, наведеною нижче. При напрямку вітру по діагоналі чотиригранних квадратних у плані веж коефіцієнт k1 для сталевих веж з одиничних елементів слід зменшувати на 10 %; для дерев'яних веж із складених елементів – збільшувати на 10 %.
	Ескізи форм контуру поперечного перерізу і напрямку вітру
	k1

	[image: image429.png]



	1,0

	[image: image430.png]



	0,9

	[image: image431.png]



	1,2


Схема 19. Ванти та нахилені трубчасті елементи, розташовані у площині потоку

[image: image432.png]




[image: image433.wmf]a

a

2

sin

x

x

C

C

=

,

Сх визначається за вказівками до схеми 14.
УКНД 91.080
Ключові слова: вітрові навантаження, кранові навантаження, навантаження і впливи, ожеледні навантаження, розрахункові значення навантажень, система надійності та безпеки в будівництві, снігові навантаження сполучення навантажень.

_1226130638.unknown

_1226141856.unknown

_1226148311.unknown

_1226150986.unknown

_1226152319.unknown

_1226153655.unknown

_1226155184.unknown

_1226815727.unknown

_1226816901.unknown

_1226905842.unknown

_1226816900.unknown

_1226155197.unknown

_1226154245.unknown

_1226154486.unknown

_1226154869.unknown

_1226154932.unknown

_1226155009.unknown

_1226155025.unknown

_1226155093.unknown

_1226154954.unknown

_1226154871.unknown

_1226154872.unknown

_1226154870.unknown

_1226154617.unknown

_1226154831.unknown

_1226154868.unknown

_1226154709.unknown

_1226154554.unknown

_1226154330.unknown

_1226154407.unknown

_1226154321.unknown

_1226153857.unknown

_1226154143.unknown

_1226154202.unknown

_1226153872.unknown

_1226153755.unknown

_1226153786.unknown

_1226153699.unknown

_1226152873.unknown

_1226153293.unknown

_1226153419.unknown

_1226153511.unknown

_1226153600.unknown

_1226153609.unknown

_1226153569.unknown

_1226153437.unknown

_1226153369.unknown

_1226153375.unknown

_1226153322.unknown

_1226153116.unknown

_1226153151.unknown

_1226153278.unknown

_1226153128.unknown

_1226153033.unknown

_1226153069.unknown

_1226152887.unknown

_1226152495.unknown

_1226152722.unknown

_1226152755.unknown

_1226152701.unknown

_1226152383.unknown

_1226152410.unknown

_1226152352.unknown

_1226151331.unknown

_1226152088.unknown

_1226152229.unknown

_1226152272.unknown

_1226152119.unknown

_1226151394.unknown

_1226151467.unknown

_1226151367.unknown

_1226151143.unknown

_1226151198.unknown

_1226151217.unknown

_1226151179.unknown

_1226151191.unknown

_1226151162.unknown

_1226151011.unknown

_1226151063.unknown

_1226150997.unknown

_1226149109.unknown

_1226149642.unknown

_1226150532.unknown

_1226150760.unknown

_1226150925.unknown

_1226150938.unknown

_1226150963.unknown

_1226150832.unknown

_1226150632.unknown

_1226150424.unknown

_1226150460.unknown

_1226149697.unknown

_1226149431.unknown

_1226149469.unknown

_1226149482.unknown

_1226149439.unknown

_1226149246.unknown

_1226149420.unknown

_1226149138.unknown

_1226148574.unknown

_1226148823.unknown

_1226149044.unknown

_1226149079.unknown

_1226149091.unknown

_1226148887.unknown

_1226148682.unknown

_1226148779.unknown

_1226148656.unknown

_1226148453.unknown

_1226148460.unknown

_1226148422.unknown

_1226148440.unknown

_1226148419.unknown

_1226146214.unknown

_1226147029.unknown

_1226147698.unknown

_1226148069.unknown

_1226148161.unknown

_1226148188.unknown

_1226148119.unknown

_1226147969.unknown

_1226148033.unknown

_1226147768.unknown

_1226147427.unknown

_1226147569.unknown

_1226147649.unknown

_1226147510.unknown

_1226147461.unknown

_1226147487.unknown

_1226147269.unknown

_1226147313.unknown

_1226147245.unknown

_1226146553.unknown

_1226146728.unknown

_1226146891.unknown

_1226146892.unknown

_1226146907.unknown

_1226146782.unknown

_1226146627.unknown

_1226146645.unknown

_1226146583.unknown

_1226146390.unknown

_1226146477.unknown

_1226146485.unknown

_1226146432.unknown

_1226146440.unknown

_1226146424.unknown

_1226146317.unknown

_1226146365.unknown

_1226146270.unknown

_1226142564.unknown

_1226144917.unknown

_1226144979.unknown

_1226146128.unknown

_1226146158.unknown

_1226145001.unknown

_1226144931.unknown

_1226144938.unknown

_1226144922.unknown

_1226144555.unknown

_1226144762.unknown

_1226144809.unknown

_1226144616.unknown

_1226144345.unknown

_1226144457.unknown

_1226144547.unknown

_1226144400.unknown

_1226144417.unknown

_1226142644.unknown

_1226142742.unknown

_1226142750.unknown

_1226142688.unknown

_1226142634.unknown

_1226142231.unknown

_1226142372.unknown

_1226142457.unknown

_1226142503.unknown

_1226142401.unknown

_1226142281.unknown

_1226142337.unknown

_1226142248.unknown

_1226141999.unknown

_1226142040.unknown

_1226142084.unknown

_1226142216.unknown

_1226142009.unknown

_1226141974.unknown

_1226141987.unknown

_1226141901.unknown

_1226131496.unknown

_1226133758.unknown

_1226141503.unknown

_1226141703.unknown

_1226141758.unknown

_1226141796.unknown

_1226141733.unknown

_1226141631.unknown

_1226141645.unknown

_1226141529.unknown

_1226133967.unknown

_1226133990.unknown

_1226141427.unknown

_1226133984.unknown

_1226133878.unknown

_1226133953.unknown

_1226133854.unknown

_1226133241.unknown

_1226133587.unknown

_1226133735.unknown

_1226133264.unknown

_1226133145.unknown

_1226133179.unknown

_1226133036.unknown

_1226133052.unknown

_1226133102.unknown

_1226133123.unknown

_1226132984.unknown

_1226133006.unknown

_1226131216.unknown

_1226131354.unknown

_1226131452.unknown

_1226131481.unknown

_1226131425.unknown

_1226131294.unknown

_1226131314.unknown

_1226131257.unknown

_1226130845.unknown

_1226130899.unknown

_1226131017.unknown

_1226130891.unknown

_1226130761.unknown

_1226130799.unknown

_1226130688.unknown

_1226129175.unknown

_1226129978.unknown

_1226130377.unknown

_1226130459.unknown

_1226130565.unknown

_1226130607.unknown

_1226130480.unknown

_1226130427.unknown

_1226130440.unknown

_1226130400.unknown

_1226130116.unknown

_1226130294.unknown

_1226130320.unknown

_1226130252.unknown

_1226130051.unknown

_1226130058.unknown

_1226130036.unknown

_1226129654.unknown

_1226129828.unknown

_1226129910.unknown

_1226129953.unknown

_1226129872.unknown

_1226129750.unknown

_1226129791.unknown

_1226129719.unknown

_1226129352.unknown

_1226129437.unknown

_1226129476.unknown

_1226129435.unknown

_1226129265.unknown

_1226129298.unknown

_1226129235.unknown

_1226128398.unknown

_1226128779.unknown

_1226129016.unknown

_1226129136.unknown

_1226129165.unknown

_1226129046.unknown

_1226128951.unknown

_1226128956.unknown

_1226128868.unknown

_1226128507.unknown

_1226128745.unknown

_1226128762.unknown

_1226128733.unknown

_1226128469.unknown

_1226128481.unknown

_1226128423.unknown

_1226127902.unknown

_1226128110.unknown

_1226128119.unknown

_1226128147.unknown

_1226128111.unknown

_1226127947.unknown

_1226128034.unknown

_1226127914.unknown

_1226127619.unknown

_1226127834.unknown

_1226127873.unknown

_1226127891.unknown

_1226127796.unknown

_1226127587.unknown

_1226127608.unknown

_1226127449.unknown

_1226127489.unknown

