[image: image1.emf]
№ 8 Т Техническая информация.

Дата 11 Декабря 2001 г.
 Количество страниц, включая титульную: 2

Система профилей REHAU Basic-Design.

Армирование для импоста / поперечины 78.

Уважаемые Дамы и Господа!

Доводим до Вашего сведения, что на странице 18 рабочей документации на

систему профилей REHAU Basic-Design допущена неточность.

Область применения П – образного армирования арт. 245536 с толщиной стенки

1,5 мм ограничивается только коробкой 64 и коробкой 74.

Применение армирования в импосте 78 может привести к негативным

последствиям, в частности к перекосу армирования, так как оно не имеет опорной

полки.

Для армирования импоста 78 следует применять армирование арт. 261831 с

толщиной стенки 1,5 мм или армирование арт. 261841 с толщиной стенки 2 мм.

Информацию о цене данного артикула и сроках поставки Вы можете получить

через представительство REHAU AG+Co в Вашем регионе.

С уважением,

Управление по СНГ REHAU AG+Co

[image: image2.emf]
